## Cenová tabulka k vyplnění pro údržbu tunelové videodetekce TRAFICON

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bod v předmětu plnění** | **Název položky** | **Jednotka** | **Počet**  | **Četnost v roce** | **Jednotková cena bez DPH** | **Celkem cena bez DPH za rok** |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - SAT |  ks  | 1 | 12 |   |   |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - ATM |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - ZAT |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Údržba filtrace na PLC - SAT |  ks  | 1 | 12 |   |   |
| 3 | Údržba filtrace na PLC - ATM |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Údržba filtrace na PLC - ZAT |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - SAT |  ks  | 1 | 12 |   |   |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - ATM  |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - ZAT  |  ks  | 1 | 12 |  |  |
| 4 | Roční update SW  | ks | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Revize zařízení (jednou za 4 roky) | ks | 3 | 0,25 |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem průměrná cena roční 2015-2018 bez DPH** |   |
| **DPH** |   |
| **Celkem průměrná cena roční 2015-2018 s DPH** |   |
|  |  |
| **Celkem cena za celé období 4 roků bez DPH** |   |
| **DPH** |   |
| **Celkem cena za celé období 4 roků s DPH** |   |