## Rekapitulace
Příloha č.2
Výkaz výměr - celková suma za jednotlivé soubory
1 | Personální zajištění
| Cena bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
2 | Obecné servisní zajištění
| Cena bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Zlíchovský automobilový tunel
3 |  | Provozní činnosti |  | 0
4 |  | Kontrola - stavební část |  | 0
5 |  | Údržba - stavební část |  | 0
6 |  | Údržba - technologická část |  | 0
| ZAT Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Strahovský automobilový tunel
7 |  | Provozní činnosti |  | 0
8 |  | Kontrola - stavební část |  | 0
9 |  | Údržba - stavební část |  | 0
| SAT Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Automobilový tunel Mrázovka
10 |  | Provozní činnosti |  | 0
11 |  | Kontrola - stavební část |  | 0
12 |  | Údržba - stavební část |  | 0
| ATM Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Těšnovský automobilový tunel
13 |  | Provozní činnosti |  | 0
14 |  | Kontrola - stavební část |  | 0
15 |  | Údržba - stavební část |  | 0
| TAT Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Letenský automobilový tunel
16 |  | Provozní činnosti |  | 0
17 |  | Kontrola - stavební část |  | 0
18 |  | Údržba - stavební část |  | 0
| LAT Cena celkem bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
CENA - CELKEM - soutěžní cena
| Cena bez DPH |  |  | 0
| DPH z ceny |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | 0
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Jednoltlivé listy jsou součástí nabídky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Personální zajištění
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ - tunely ZAT, SAT, ATM, TAT, LAT
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
1 | Vedoucí údržby tunelů (ZAT, SAT, ATM, TAT, LAT) | průběžně osoba za měsíc | hod | 8 | 2016 |  | 0 | 252 | 6048 | 0
2 | Zajištění koordinace a vedení uzávěry tunelu (vedoucí uzávěry) | 120 uzávěr/rok | uzávěra | 1 | 120 |  | 0 | 120 | 360 | 0
3 | Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik - Koordinátor BOZP (povolování a evidence vstupů, zajištění provozní BOZP) (osoba 4 hod/den (Po-Pá) - velín) | průběžně osoba za měsíc | hod | 4 | 1008 |  | 0 | 252 | 3024 | 0
4 | Odborně způsobilá osoba v oblasti PO - Koordinátor PO (Po-Pá) | průběžně osoba za měsíc | hod | 4 | 1008 |  | 0 | 252 | 3024 | 0
5 | Poruchová a servisní služba tunelu- stavebně technická četa (2 osoby 24 hod/den, 7 dní v týdnu + vozidlo) | 24 hod/den | hod | 48 | 17520 |  | 0 | 365 | 52560 | 0
1. | PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## Obecné servisní zajištění
OBECNÉ SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ - tunely ZAT, SAT, ATM, TAT, LAT
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
6 | Projektování úprav stavebně technického řešení (specialista stavební inženýr) | dle potřeby | hod | 1 | 300 |  | 0 | 300 | 900 | 0
7 | Součinnost a dohled pracoviště při činnostech jiných dodavatelů (bez plošiny) | předpoklad | hod | 1 | 50 |  | 0 | 50 | 150 | 0
8 | Zajištění školení obsluh tunelu a jednotek IZS | 6x ročně | ks | 1 | 6 |  | 0 | 6 | 18 | 0
9 | Zajištění pravidelných a mimořádných provozně technických jednání, vč. zabezpečení prostor a potřebné administrativy, včetně materiálu | dle potřeby | dnů/ rok | 1 | 52 |  | 0 | 52 | 156 | 0
10 | Drobné stavební práce, bez materiálu a plošiny | předpoklad | hod | 1 | 50 |  | 0 | 50 | 150 | 0
11 | Zajištění zdvihací plošiny pro alespoň dvě osoby (mimo činnosti kde je součástí plnění) | dle potřeby | hod | 1 | 10 |  | 0 | 10 | 30 | 0
12 | Monitoring - konzultační činnost | průběžně | hod | 1 | 30 |  | 0 | 30 | 90 | 0
13 | Mimořádná prohlídka tunelu | dle potřeby | hod | 1 | 100 |  | 0 | 100 | 300 | 0
14 | Vedení, správa a aktualizace provozně správní dokumentace (mj. dokumentace provozní a skutečného provedení) na základě prováděných úprav | předpoklad | hod | 1 | 100 |  | 0 | 100 | 300 | 0
15 | Pasportizace poruch a vad na stavebních konstrukcích, vč. tištěných výstupů (3x) | dle potřeby | kpl | 1 | 5 |  | 0 | 5 | 15 | 0
16 | Měření a sledování rozvoje případných trhlin | dle potřeby | kpl | 1 | 5 |  | 0 | 5 | 15 | 0
17 | Návrh odstranění poruch a vad stavebních konstrukcí vč. tištěné zprávy (3x) | dle potřeby | kpl | 1 | 5 |  | 0 | 5 | 15 | 0
18 | Mimořádné čištění stavebních konstrukcí | dle potřeby | m2 | 25 | 25 |  | 0 | 1 | 75 | 0
19 | Provedení opravy nátěru betonových konstrukcí (bez materiálu a plošiny) | dle potřeby | m2 | 50 | 50 |  | 0 | 1 | 150 | 0
20 | Provedení opravy nátěru ocelových konstrukcí (bez materiálu a plošiny) | dle potřeby | m2 | 5 | 5 |  | 0 | 1 | 15 | 0
21 | Provedení opravy keramického obkladu (bez materiálu) | dle potřeby | m2 | 5 | 5 |  | 0 | 1 | 15 | 0
22 | Sanační práce betonových konstrukcí (bez materiálu a plošiny) | dle potřeby | hod | 16 | 16 |  | 0 | 1 | 48 | 0
23 | Injektážní práce (bez materiálu a plošiny) | dle potřeby | hod | 16 | 16 |  | 0 | 1 | 48 | 0
24 | Začištění spár (pracovních/dilatačních) v dopravním prostoru | dle potřeby | hod | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 30 | 0
25 | 3D scanování prostor tunelu a technologického zázemí - práce IN SITU (pro potřeby tvorby dokumentace a modelu skutečného provedení stavby) | dle potřeby | hod | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 300 | 0
26 | Zpracování zaměřených dat z 3D scanneru v kanceláři do souřadnic JTSK a Bpv, příprava podkladu pro 3D model | dle potřeby | hod | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 300 | 0
27 | Zpracování 3D modelu tunelu. Předmětem dodávky je komplexní BIM model pro správu a údržbu stavby zahrnující geometrickou složku ve 3D a sémantická data popisující konstrukce a instalovaná zařízení dle skutečnosti. Podrobnost modelu LOD 500. | dle potřeby | hod | 1 | 500 |  | 0 | 1 | 1500 | 0
28 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby /objektu na základě podkladů z 3D modelu | dle potřeby | hod | 1 | 100 |  | 0 | 1 | 300 | 0
29 | Výroba a doplnění cedulek informačního systému (mimo dopravní prostor) | dle potřeby | ks | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 30 | 0
2. | OBECNÉ SERVISNÍ ZAJIŠTĚNÍ CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ZAT Provozní činnosti
ZAT PROVOZNÍ ČINNOSTI
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
30 | Přejímka tunelu do provozu a údržby (převzetí a předání) | na začátku a konci období | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
31 | Hlavní prohlídka tunelu vč. odzkoušení vybraných provozních a mimořádných stavů | 1x za 4 roky | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
32 | Běžná prohlídka tunelu | 1xročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
3. | PROVOZNÍ ČINNOSTI CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ZAT Kontrola - Stavební část
ZAT - KONTROLA STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
33 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů (vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 2x ročně | ks | 11 | 22 |  | 0 | 2 | 66 | 0
34 | Kontrola průsaků vody | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
35 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
36 | Kontrola funkčnosti odvodnění komunikací v tunelech | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
37 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | nízká cena, plošina
38 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | nízká cena, plošina
39 | Kontrola posunu dilatačních spár v definitivním ostění | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
40 | Kontrola přídržnosti keramických obkladů | 1x ročně při odstávce tunelu | hod | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 12 | 0
41 | Kontrola geodetických bodů | dle potřeby | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
42 | Kontrola funkčnosti vodotěsných poklopů kabelových šachet v chodnících | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 65 | 130 |  | 0 | 2 | 390 | 0
43 | Kontrola nátěrového systému v technických prostorách | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
44 | Kontrola nátěrového systému nad vozovkou | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
45 | Kontrola stavu jímek a čerpacích stanic (1x ročně po vyčerpání jímky) | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
46 | Kontrola stavu vlhkosti pod zdvojenými podlahami | 1x za 6 měsíců | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
47 | Kontrola kanalizačních přípojek – kamerová prohlídka | dle potřeby | m | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 30 | 0
48 | Kontrola kanalizačních přípojek – stavební část + technologie Kontrola se neprovádí současně s kamerovou prohlídkou, ale s odstupem 6 měsíců | 1x ročně | hod | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 6 | 0
49 | Kontrola vodovodních přípojek (armaturní šachty) | 1x ročně | hod | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 6 | 0
50 | Kontrola informačního systému (neprosvětleného) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
51 | Kontrola vozovek | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
52 | Kontrola nouzových chodníků | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
53 | Kontrola stavu opěrných stěn u portálů tunelu | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
54 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | ks | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 30 | 0
55 | Kontrola stavu povrchu nad tunely a podzemními objekty | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
56 | Kontrola dopravního značení a zařízení (neprosvětlené, neproměnné) | 1x za 4 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
57 | Měření deformačních bodů definitivního ostění (24 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 24 | 24 |  | 0 | 1 | 72 | 0
58 | Očištění měřících bodů deformací definitivního ostění (plošina,výměna,očištění,vrácení odrazných štítků) přes celý ZAT | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
59 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních bodů definitivního ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
60 | Vyhodnocení a řízení monitoringu, celková zpráva monitoringu za období vč. tisků a zhodnocení tunelovým statikem | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
4. | KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ZAT Údržba - Stavební část
ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
61 | SO7 - 11 Výtlak z čerpací stanice podjezdu
62 | Umytí podlahy,stěn, schodiště a stropu tlakovou vodou. | 2x za rok | m2 | 713.86 | 1427.72 |  | 0 | 2 | 4283.16 | 0
63 | Plošné odstranění vegetace ve sparách | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
64 | Vyčištění vnějších prostor včetně žlabu | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
65 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 2x za rok | ks | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0
66 | SO7 - 18.5 Provozní objekt
67 | Úklid podlah | 2x za rok | m2 | 52.64 | 105.28 |  | 0 | 2 | 315.84 | 0
68 | Plošné odstranění vegetace ve sparách | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
69 | Vyčištění vnějších prostor včetně žlabu | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
70 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 2x za rok | ks | 4 | 8 |  | 0 | 2 | 24 | 0
71 | Vyčištění okapů a svodů střechy | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
72 | SO6 - 01 Podjezd pod tratí
73 | Umytí podlahy skladu | 2x za rok | m2 | 95 | 190 |  | 0 | 2 | 570 | 0
74 | Čištění nerezových SOS skříní | 1x za 3 měsíce | m2 | 23.2 | 92.8 |  | 0 | 4 | 278.4 | 0
75 | Promazání a seřízení pantu dveří SOS skříní (1 x VTT, 1 x ZTT) | 1x za 3 měsíce | ks | 2 | 8 |  | 0 | 4 | 24 | 0
76 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 1x za rok | ks | 2 | 2 |  | 0 | 1 | 6 | 0
77 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | dle potřeby min. 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
78 | Údržba poklopů chodníkových šachet | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 65 | 130 |  | 0 | 2 | 390 | 0
79 | Údržba zakrytí šachet odvodňovacích prvků (mimo akodrain) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 6 | 12 |  | 0 | 2 | 36 | 0
80 | Údržba nik bludných proudů (4 ks měřících desek - nad obklady, na obou okrajích každého tubusu) | dle potřeby | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
81 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (pod zdvojenou podlahou) | 1x ročně | m2 | 52.64 | 52.64 |  | 0 | 1 | 157.92 | 0
82 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (nad zdvojenou podlahou) | 2x ročně | m2 | 52.64 | 105.28 |  | 0 | 2 | 315.84 | 0
83 | Vysávání vody z kabelových šachet | 2x ročně | ks | 6 | 12 |  | 0 | 2 | 36 | 0
5. | ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0
SO6 - 01 Podjezd pod tratí
| Název zařízení | KARTA
| Podlaha skladu ve VTT | 154,5 m2
| Strop skladu ve VTT | 154,5 m2
| Stěny skladu ve VTT | 215,4 m2
| Severní portál | 80,0 m2
| Jižní portál | 95,50 m2
| Vnější povrch nerezových částí SOS skříní (1x VTT, 1 x ZTT) | 13,39 m2
| Vnější dvoukřídlé vrata skladu | 1 ks
| Vnější jednokřídlé dveře SOS kříní (1x VTT, 1 x ZTT) | 2 ks
SO7 - 18.5 Provozní objekt
| Název zařízení | KARTA
| Vnitřní prostory v úrovni komunikace (6 místností) | 66 m2
| Vnější prostory ve vzdálenosti 2 m od obvod.stěn objektu | 104 m2
| Délka spár mezi komunikací a obrubníkem chodník. okolo objetu | 40 bm
| Žlaby okapů střechy Provozního objektu včetně svodů | 37 bm
| Odvodňovací žlab při západní stěně Provozního objektu | 17 bm
| Vnější dvoukřídlé okno provozního objektu | 3 ks
| Vnitřní jednokřídlé dveře provozního objektu | 1 ks
| Vnější dvoukřídlé dveře provozního objektu | 1 ks
| Vnitřní dvoukřídlé dveře provozního objektu | 2 ks
| Jednokřílé dveře v oplocení | 1 ks
SO7 - 11 Výtlak z čerpací stanice podjezdu
| Název zařízení | KARTA
| Podlaha,stěny,schodiště se zábradlím a strop | 96 m2
| Okolí horní části čer.stanice ve vzdálenosti 3 m od obv.stěn | 66 m2
| Pochozí dlaždicová střecha | 30,8 m2
| Žlab při severovýchodní horní stěně čerpací stanice | 2 bm
| Vstupní dveře z tunelu a z ulice | 2 ks
| Mříž na dveřích z ulice | 1 ks

## ZAT Údržba - Technologická část
ROZVODY VODY V PODJEZDU (PS 106 - 65)
Rozvod vody v podjezdu
| Název zařízení | KARTA
| Šoupě uzavírací s elektropohonem S 30 113-516, DN 100, 1 MPa - jižní část (ZZ-EV1.1) | 1 ks
| Podzemní tunelový hydrant DN 100, atypický s délkou těla 500 mm - jižní část (ZZ-H1, ZZ-H3) | 2 ks
| Šoupě uzavírací s elektropohonem S 30 113-516, DN 100, 1 MPa - severní část (ZZ-EV1.2) | 1 ks
| Podzemní tunelový hydrant DN 100, atypický s délkou těla 500 mm - severní část (ZZ-H2, ZZ- H4) | 2 ks
| Uzavírací šoupě DN 80 | 2 ks
| Regulační ventil PN16 | 2 ks
| Výtokový (zahradní) kohout s připojením na hadici | 2 ks
| Výpustní ventil v jímce ČS | 1 ks
| Vypuštěcí ventil hydrantů | 4 ks
Evidenční karta a její rozsah:
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
84 | Zkouška hydrostatického tlaku a měření průtočného množství hydrantů (4 ks). | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
85 | Kontrola provozuschopnosti a revize požárních hydrantů (4 ks) - protokol PO. | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
86 | Revize elektrického připojení šoupátka. | 1x za 2 roky | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
6. | ÚDRŽBA - TECHNOLOGICKÁ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## SAT Provozní činnost
SAT PROVOZNÍ ČINNOSTI
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
87 | Přejímka tunelu do provozu a údržby (převzetí a předání) | na začátku a konci období | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
88 | Hlavní prohlídka tunelu vč. odzkoušení vybraných provozních a mimořádných stavů | 1x za 4 roky | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
89 | Běžná prohlídka tunelu | 1xročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
7. | PROVOZNÍ ČINNOSTI CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## SAT Kontrola - Stavební část
SAT - KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
Kontroly dopravního systému_DS
90 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů (vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 1x za 3 měsíce | ks | 189 | 756 |  | 0 | 4 | 2268 | 0
91 | Kontrola průsaků vody | 1x za 3 měsíce | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
92 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
93 | Kontrola funkčnosti odvodnění komunikací v tunelech | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
94 | Kontrola funkčnosti odvodnění v požárních kanálech a VZT cestách | 1x za 3 měsíce | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
95 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
96 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
97 | Kontrola posunu dilatačních spár v definitivním ostění | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
98 | Kontrola obkladových panelů Glasal | 1x ročně | hod | 24 | 24 |  | 0 | 1 | 72 | 0
99 | Kontrola geodetických bodů | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
100 | Kontrola revizních šachet ve vozovce ZTT | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 30 | 60 |  | 0 | 2 | 180 | 0
101 | Kontrola nátěrového systému v technických prostorách | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
102 | Kontrola nátěrového systému nad vozovkou | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
103 | Kontrola jímek DS | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 2 | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0
104 | Kontrola kanalizačních přípojek – kamerová prohlídka | 1x ročně při odstávce tunelu | m | 60 | 60 |  | 0 | 1 | 180 | 0
105 | Kontrola kanalizačních přípojek – stavební část + technologie Kontrola se neprovádí současně s kamerovou prohlídkou, ale s odstupem 6 měsíců | 1x ročně | hod | 8 | 8 |  | 0 | 1 | 24 | 0
106 | Kontrola vodovodních přípojek | 1x ročně | hod | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 12 | 0
107 | Kontrola vozovek | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
108 | Kontrola nouzových chodníků | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
109 | Kontrola dopravního značení a zařízení (neprosvětlené, neproměnné) | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
110 | Kontrola informačního systému (neprosvětleného) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
111 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | ks | 478 | 478 |  | 0 | 1 | 1434 | 0
112 | Kontrola stavu portálů tunelů | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
113 | Kontrola stavu povrchu nad tunely a podzemními objekty | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
114 | Kontrola výdechového objektu a větracích šachet (práce ve výškách) | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
Kontrola odvodňovací štoly
115 | Kontrola ostění, odvodňovacích žlábků a jímacích vrtů | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
Kontroly ochranného systému _OS
116 | Kontrola jímek OS | 1x za 6 měsíců | ks | 5 | 10 |  | 0 | 2 | 30 | 0
117 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů (vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 1x za 6 měsíců | ks | 286 | 572 |  | 0 | 2 | 1716 | 0
118 | Kontrola průsaků vody | 1x za 6 měsíců | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
119 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
120 | Kontrola funkčnosti odvodnění v prostorách OS | 1x za 6 měsíců | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
121 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
122 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
123 | Kontrola nátěrového systému betonových konstrukcí v technických prostorách | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
124 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | kpl | 478 | 478 |  | 0 | 1 | 1434 | 0
125 | Měření deformačních bodů definitivního ostění - tunel (71 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 71 | 71 |  | 0 | 1 | 213 | 0
126 | Očištění měřících bodů deformací definitivního ostění (plošina,výměna,očištění,vrácení odrazných štítků) přes celý ZAT | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
127 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních bodů definitivního ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
128 | Měření deformačních bodů - odvodňovací štola (8 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 8 | 8 |  | 0 | 1 | 24 | 0
129 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních b odů odvodňovací štola za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
130 | Měření tenzometrů v definitivním ostění - odvodňovací štola (12 čidel 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 35 | 35 |  | 0 | 1 | 105 | 0
131 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření tenzometrů definitivního ostění odvodňovací štola za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
132 | Měření tenzometrů v primárním ostění - odvodňovací štola (10 čidel 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 10 | 10 |  | 0 | 1 | 30 | 0
133 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření tenzometrů primární ostění odvodňovací štola za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
134 | Celkové měření přítoku do Odvodňovací štoly, vč. vyhodnocení | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
135 | Odběr vzorku ze 3 míst odvodňovací štoly vč. vyhodnocení (NEL, UCHR, agresivity) | 1xročně | ks | 3 | 3 |  | 0 | 1 | 9 | 0
136 | Vyhodnocení a řízení monitoringu, celková zpráva monitoringu za období vč. tisků a zhodnocení tunelovým statikem | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
8. | KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## SAT Údržba - Stavební část
SAT - ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
Údržba SAT DS
137 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů DS | 1x za 6 měsíců | ks | 189 | 378 |  | 0 | 2 | 1134 | 0
138 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | dle potřeby min. 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
139 | Údržba a pročištění revizních šachet ve vozovce ZTT | 1x za 6 měsíců | ks | 27 | 54 |  | 0 | 2 | 162 | 0
140 | Úklid VZT kanálů v JP a SP | 1x za 6 měsíců | m2 | 9910 | 19820 |  | 0 | 2 | 59460 | 0
141 | Čištění odvodního potrubí a jímek (jímky) | dle potřeby min. 1x za 6 měsíců | m3 | 30 | 60 |  | 0 | 2 | 180 | 0
142 | Provedení opravy nátěru ocelových konstrukcí lezního oddělení výdechů VZT (bez materiálu) | dle potřeby | m2 | 337 | 337 |  | 0 | 1 | 1011 | 0
143 | Čištění odvodnění revizních šachet ve vozovce ZTT (potrubí) | 2 x ročně | m | 1978 | 3956 |  | 0 | 2 | 11868 | 0
144 | Mytí výdechů na Strahově | 1 x ročně | m2 | 668 | 668 |  | 0 | 1 | 2004 | 0
145 | Mytí a údržba objektu velína z vnější části | 2 x ročně | m2 | 1455 | 2910 |  | 0 | 2 | 8730 | 0
146 | Mytí vnějších prosklených ploch nasávacího objektu a velína | 2 x ročně | m2 | 1200 | 2400 |  | 0 | 2 | 7200 | 0
147 | Úklid vniřní části velína | 52 x ročně | m2 | 1080 | 56160 |  | 0 | 52 | 168480 | 0
148 | Údržba střechy a čištění svodů velína | 1 x ročně | m | 60 | 60 |  | 0 | 1 | 180 | 0
149 | Úklid kabelového prostoru DS | 2 x ročně | m2 | 718 | 1436 |  | 0 | 2 | 4308 | 0
150 | Úklid celé strojovny VZT | 2 x ročně | m2 | 2756 | 5512 |  | 0 | 2 | 16536 | 0
151 | Čištění odvodňovacích žlabů ve strojovně VZT | 2 x ročně | m | 120 | 240 |  | 0 | 2 | 720 | 0
152 | Mytí rampy do strojovny VZT | 2 x ročně | m2 | 720 | 1440 |  | 0 | 2 | 4320 | 0
153 | Úklid prostor pod výdechovými komíny (vč. čištění org. svodů) | 1 x ročně | m2 | 2500 | 2500 |  | 0 | 1 | 7500 | 0
154 | Odstranění sanitru v odvodňovacích žlábcích za Glazalem 20% délky | 1 x ročně | m | 1600 | 1600 |  | 0 | 1 | 4800 | 0
155 | Čištění odtoků ze žlábků za Glazalem | 1 x ročně | m | 45 | 45 |  | 0 | 1 | 135 | 0
156 | Čištění odvodňovacích žlábků za Glazalem | 1 x ročně | m | 8000 | 8000 |  | 0 | 1 | 24000 | 0
157 | Mytí betonových podlah, dveří a zámečnických konstrukcí v propojkách TP 1 - TP 8 | 2 x ročně | m2 | 976 | 1952 |  | 0 | 2 | 5856 | 0
158 | Mytí VZT kanálů nad komunikacemi ZTT a STT | 1 x ročně | m2 | 31550 | 31550 |  | 0 | 1 | 94650 | 0
159 | Čištění svodů odvodňovacího potrubí z požárních kanálů nad STT a ZTT | 1 x ročně | m | 967 | 967 |  | 0 | 1 | 2901 | 0
160 | Trafostanice sever běžná údržba plochy + oplocení | 1 x ročně | m2 | 250 | 250 |  | 0 | 1 | 750 | 0
161 | Mytí rampy Holečkova | 1 x ročně | m2 | 750 | 750 |  | 0 | 1 | 2250 | 0
162 | Mytí zárodků VTT | 1 x ročně | m2 | 2400 | 2400 |  | 0 | 1 | 7200 | 0
163 | Mytí sociálního zařízení | 1x týdně | m2 | 4 | 208 |  | 0 | 52 | 624 | 0
164 | Čištění nerezových SOS skříní | 1x za 3 měsíce | m2 | 301.6 | 1206.4 |  | 0 | 4 | 3619.2 | 0
165 | Promazání a seřízení pantu dveří SOS skříní | 1x za 3 měsíce | ks | 25 | 100 |  | 0 | 4 | 300 | 0
Údržba SAT odvodňovací štola
166 | Mytí a čištění OŠ a jímacích štol | 1 x ročně | m2 | 1650 | 1650 |  | 0 | 1 | 4950 | 0
167 | Mytí a čištění čerpací jímky | 1 x za 6 měsíců | m3 | 12 | 24 |  | 0 | 2 | 72 | 0
168 | Čištění jímacích vrtů | 1 x ročně | m | 25 | 25 |  | 0 | 1 | 75 | 0
Údržba SAT OS
169 | Mytí prostor OS | 1 x za rok | m2 | 12943 | 12943 |  | 0 | 1 | 38829 | 0
170 | Mytí těžní šachty Střed | 1 x ročně | m2 | 907 | 907 |  | 0 | 1 | 2721 | 0
171 | Údržba jímek OS 5ks | 1 x ročně | m3 | 16.5 | 16.5 |  | 0 | 1 | 49.5 | 0
172 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů OS | 1 x ročně | ks | 286 | 286 |  | 0 | 1 | 858 | 0
173 | Údržba a revize výtahu OS | 1 x ročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
174 | Čištění litinové kanalizace DN 200 v ZTT | 1 x ročně | m | 3150 | 3150 |  | 0 | 1 | 9450 | 0
Náhradní díly
175 | Klika/kika + štítek Tupai Favorit | dle potřeby | ks |  | 20 |  | 0 |  | 60 | 0
176 | samozavírač | dle potřeby | ks |  | 3 |  | 0 |  | 9 | 0
177 | Červík do klik | dle potřeby | ks |  | 20 |  | 0 |  | 60 | 0
178 | vložkové zámky | dle potřeby | ks |  | 15 |  | 0 |  | 45 | 0
179 | Vymezovací podložka do klik | dle potřeby | ks |  | 30 |  | 0 |  | 90 | 0
180 | PP těsnění š. 10mm | dle potřeby | ks |  | 50 |  | 0 |  | 150 | 0
9. | ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ATM Provozní činnosti
ATM PROVOZNÍ ČINNOSTI
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
181 | Přejímka tunelu do provozu a údržby (převzetí a předání) | na začátku a konci období | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
182 | Hlavní prohlídka tunelu vč. odzkoušení vybraných provozních a mimořádných stavů | 1x za 4 roky | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
183 | Běžná prohlídka tunelu | 1xročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
10. | PROVOZNÍ ČINNOSTI CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ATM Kontrola - Stavební část
ATM KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
184 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů (vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 1x za 3 měsíce | ks | 206 | 824 |  | 0 | 4 | 2472 | 0
185 | Kontrola průsaků vody | 1x za 3 měsíce | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
186 | Kontrola suchosti injektážních krabic | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | ks | 417 | 1668 |  | 0 | 4 | 5004 | 0
187 | Kontrola funkčnosti uzavíracích a vypouštěcích ventilů u tlakoměrů měřících šachet | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 21 | 42 |  | 0 | 2 | 126 | 0
188 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
189 | Kontrola funkčnosti odvodnění komunikací v tunelech | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
190 | Kontrola funkčnosti odvodnění v technických chodbách, technologických objektech a VZT cestách | 1x za 3 měsíce | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
191 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
192 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
193 | Kontrola posunu dilatačních spár v definitivním ostění | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
194 | Kontrola přídržnosti keramických obkladů | 1x ročně při odstávce tunelu | hod | 16 | 16 |  | 0 | 1 | 48 | 0
195 | Kontrola geodetických bodů | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
196 | Kontrola funkčnosti vodotěsných poklopů šachet | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 101 | 202 |  | 0 | 2 | 606 | 0
197 | Kontrola nátěrového systému v technických prostorách | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
198 | Kontrola nátěrového systému nad vozovkou | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
199 | Kontrola čerpací stanice,jímek a šachet | 1x za 6 měsíců | ks | 10 | 20 |  | 0 | 2 | 60 | 0
200 | Kontrola kanalizačních přípojek – kamerová prohlídka | 1x ročně při odstávce tunelu | m | 56 | 56 |  | 0 | 1 | 168 | 0
201 | Kontrola kanalizačních přípojek – stavební část + technologie Kontrola se neprovádí současně s kamerovou prohlídkou, ale s odstupem 6 měsíců | 1x ročně | hod | 8 | 8 |  | 0 | 1 | 24 | 0
202 | Kontrola vodovodních přípojek (armaturní šachty) | 1x ročně | hod | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 12 | 0
203 | Kontrola vozovek | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
204 | Kontrola nouzových chodníků | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
205 | Kontrola dopravního značení a zařízení (neprosvětlené, neproměnné) | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
206 | Kontrola informačního systému (neprosvětleného) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
207 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | ks | 1013 | 1013 |  | 0 | 1 | 3039 | 0
208 | Kontrola VZT záklopů | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 82 | 164 |  | 0 | 2 | 492 | 0
209 | Kontrola výdechového objektu Paví vrch (práce ve výškách) | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
210 | Kontrola stavu portálů tunelů a ramp | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
211 | Kontrola stavu povrchu nad tunely a podzemními objekty | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
212 | Měření deformačních bodů definitivního ostění (89 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 89 | 89 |  | 0 | 1 | 267 | 0
213 | Očištění měřících bodů deformací definitivního ostění (plošina,výměna,očištění,vrácení odrazných štítků) přes celý ZAT | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
214 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních bodů definitivního ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
215 | Měření tenzometrů v definitivním ostění (35 čidel 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 35 | 35 |  | 0 | 1 | 105 | 0
216 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření tenzometrů definitivní ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
217 | Měření manometrů - hydrostatický tlak (21 šachet 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 21 | 21 |  | 0 | 1 | 63 | 0
218 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření hydrostatický tlak za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
219 | Měření bodů - svislé deformace mezistrop (32 bodů, svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 32 | 32 |  | 0 | 1 | 96 | 0
220 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformací mezistropu za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
221 | Měření deformačních bodů na jihovýchodním portále (6 bodů, 3D, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 6 | 6 |  | 0 | 1 | 18 | 0
222 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření jihovýchodního portálu za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
223 | Měření bodů na výdechovém objektu Paví vrch (3 dvojice bodů, 3D měření, vč. svislého)-Vč. vyhodnocení | 3x | ks | 6 | 108 |  | 0 | 18 | 324 | 0
224 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření bodů na výdechovém objektu Paví vrch za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
225 | Vyhodnocení a řízení monitoringu, celková zpráva monitoringu za období vč. tisků a zhodnocení tunelovým statikem | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
11. | KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## ATM Údržba - Stavební část
ATM ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
226 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 1x za 6 měsíců | ks | 206 | 412 |  | 0 | 2 | 1236 | 0
227 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | dle potřeby min. 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
228 | Údržba vodotěsných poklopů šachet | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | ks | 101 | 202 |  | 0 | 2 | 606 | 0
229 | Údržba nik bludných proudů | 1x ročně při odstávce tunelu | ks | 81 | 81 |  | 0 | 1 | 243 | 0
230 | Úklid technické chodby v úrovni pod komunikací | 1x za 6 měsíců v odstávce tunelu | m2 | 5621 | 11242 |  | 0 | 2 | 33726 | 0
231 | Úklid v prostorách požárních kanálů a VZT cest | 1x za 6 měsíců | m2 | 13145 | 13145 |  | 0 | 1 | 39435 | 0
232 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (v úrovni zdvojené podlahy) | 1x za 6 měsíců | m2 | 198 | 396 |  | 0 | 2 | 1188 | 0
233 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (pod zdvojenou podlahou) | 1x ročně | m2 | 198 | 198 |  | 0 | 1 | 594 | 0
234 | Mytí betonových podlah a zámečnických konstrukcí v technologických objektech | 1x za 6 měsíců | m2 | 5069 | 10138 |  | 0 | 2 | 30414 | 0
235 | Mytí sociálního zařízení | 1x týdně | m2 | 3 | 156 |  | 0 | 52 | 468 | 0
236 | Čištění nerezových SOS skříní | 1x za 3 měsíce | m2 | 187.2 | 748.8 |  | 0 | 4 | 2246.4 | 0
237 | Promazání a seřízení pantu dveří SOS skříní | 1x za 3 měsíce | ks | 13 | 52 |  | 0 | 4 | 156 | 0
238 | Vysávání vody z kabelových šachet | 2x ročně | ks | 5 | 10 |  | 0 | 2 | 30 | 0
239 | Čištění odvodňovacího potrubí a jímek ve strojovně VZT | dle potřeby min. 1x za 6 měsíců | m | 56 | 112 |  | 0 | 2 | 336 | 0
240 | JHÚ strojovna VZT -údržba strojovny + okolí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
241 | Mytí výdechového objektu Paví vrch | 1x ročně | m2 | 268 | 268 |  | 0 | 1 | 804 | 0
Náhradní díly
242 | Klika/klika + štítekTupai Favorit | dle potřeby | ks |  | 20 |  | 0 |  | 60 | 0
243 | samozavírač | dle potřeby | ks |  | 2 |  | 0 |  | 6 | 0
244 | zástrče na dvoukřídlé dveře | dle potřeby | ks |  | 2 |  | 0 |  | 6 | 0
245 | Prodloužený čtyřhran | dle potřeby | ks |  | 15 |  | 0 |  | 45 | 0
246 | Červík do klik | dle potřeby | ks |  | 30 |  | 0 |  | 90 | 0
247 | vložkové zámky | dle potřeby | ks |  | 5 |  | 0 |  | 15 | 0
248 | Vymezovací podložka do klik | dle potřeby | ks |  | 20 |  | 0 |  | 60 | 0
249 | gumové lišty - dveřní křídlo | dle potřeby | ks |  | 3 |  | 0 |  | 9 | 0
250 | PP těsnění š. 10mm | dle potřeby | ks |  | 10 |  | 0 |  | 30 | 0
251 | PP těsnění š. 25mm | dle potřeby | ks |  | 20 |  | 0 |  | 60 | 0
12. | ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## TAT Provozní činnosti
TAT PROVOZNÍ ČINNOSTI
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
252 | Přejímka tunelu do provozu a údržby (převzetí a předání) | na začátku a konci období | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
253 | Hlavní prohlídka tunelu vč. odzkoušení vybraných provozních a mimořádných stavů | 1x za 4 roky | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
254 | Běžná prohlídka tunelu | 1xročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
13. | PROVOZNÍ ČINNOSTI CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## TAT Kontrola - Stavební část
TAT - KONTROLA STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
255 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů (vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 2x ročně | ks | 36 | 72 |  | 0 | 2 | 216 | 0
256 | Kontrola průsaků vody | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
257 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
258 | Kontrola funkčnosti odvodnění komunikací v tunelech | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
259 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
260 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
261 | Kontrola posunu dilatačních spár v definitivním ostění | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
262 | Kontrola přídržnosti keramických obkladů | 1x ročně při odstávce tunelu | hod | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 12 | 0
263 | Kontrola nátěrového systému v technických prostorách | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
264 | Kontrola nátěrového systému nad vozovkou | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
265 | Kontrola kanalizačních přípojek – kamerová prohlídka | dle potřeby | m | 700 | 700 |  | 0 | 1 | 2100 | 0
266 | Kontrola informačního systému (neprosvětleného) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
267 | Kontrola vozovek | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
268 | Kontrola nouzových chodníků | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
269 | Kontrola stavu portálů tunelu a ŽB žeber nad tunelem | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
270 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | ks | 15 | 15 |  | 0 | 1 | 45 | 0
271 | Kontrola stavu povrchu nad tunely a podzemními objekty | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
272 | Kontrola dopravního značení a zařízení (neprosvětlené, neproměnné) | 1x za 4 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
273 | Kontrola stavu odvodnění v prostoru nouzového výlezu | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
274 | Měření deformačních bodů definitivního ostění (14 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 14 | 14 |  | 0 | 1 | 42 | 0
275 | Očištění měřících bodů deformací definitivního ostění (plošina,výměna,očištění,vrácení odrazných štítků) přes celý TAT | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
276 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních bodů definitivního ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
277 | Vyhodnocení a řízení monitoringu, celková zpráva monitoringu za období vč. tisků a zhodnocení tunelovým statikem | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
14. | KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## TAT Údržba - Stavební část
ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
Velín a trafostanice
278 | Mytí betonových podlah, dveří a zámečnických konstrukcí v technologických objektech | 2x za rok | m2 | 215 | 430 |  | 92450 | 2 | 1290 | 0
279 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 2x za rok | ks | 15 | 30 |  | 450 | 2 | 90 | 0
280 | Mytí sociálních zařízení | 1x týdně | m2 | 2.56 | 133.12 |  | 340.7872 | 52 | 399.36 | 0
281 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | 1x za rok | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0
282 | Odstranění vegetace u velínu | 1x za rok | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0
Tunel
283 | Umytí podlah stěn a stropu tlakovou vodou - pomocná místnost | 1x za rok | m2 | 222.1 | 222.1 |  | 49328.41 | 1 | 666.3 | 0
284 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 2x za rok | ks | 2 | 2 |  | 4 | 1 | 6 | 0
285 | Čištění nerezových SOS skříní | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | m2 | 42.8 | 171.2 |  | 7327.36 | 4 | 513.6 | 0
286 | Kontrola funkčnosti dveří, promazání a seřízení pantů dveří SOS skříní | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | ks | 4 | 16 |  | 64 | 4 | 48 | 0
287 | Vyčištění odvodnění v prostoru nouzového výlezu | dle potřeby | kpl | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 0
Náhradní díly
288 | Klika/kika + štítek Tupai Favorit | dle potřeby | ks |  | 5 |  | 0 |  | 15 | 0
289 | samozavírač | dle potřeby | ks |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0
290 | Červík do klik | dle potřeby | ks |  | 5 |  | 0 |  | 15 | 0
291 | vložkové zámky | dle potřeby | ks |  | 3 |  | 0 |  | 9 | 0
292 | Vymezovací podložka do klik | dle potřeby | ks |  | 7 |  | 0 |  | 21 | 0
293 | PP těsnění š. 10mm | dle potřeby | ks |  | 7 |  | 0 |  | 21 | 0
15. | ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 149967.5572 |  |  | 0
Velín a trafostanice
| Název zařízení | KARTA
| Podlahové plochy | 204,1 m2
| Fasáda včetně výplní otvorů | 82,4 m2
| Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé | 8 ks
| Vnější dveře ocelové jednokřídlé | 1 ks
| Vnější ocelová dvoukřídlá vrata | 3 ks
| Dveřní nadsvětlík | 1 ks
| Okenní luxfery | 1 ks
| Ocelové okno | 1 ks
Tunel
| Název zařízení | KARTA
| Západní portál | 75,1m2
| Východní portál | 65,7 m2
| Místnost skladu - stěny | 185,5 m2
| Místnost skladu - podlaha | 18,3 m2
| Místnost skladu - strop | 18,3 m2
| ŽB žebra u východního portálu | 188,0 m2
| Vnější jednokřídlé dveře do skladu | 1 ks
| Vnější jednokřídlé dveře SOS skříní | 4 ks
| Dveřní uzávěr | 1 ks

## LAT Provozní činnosti
LAT PROVOZNÍ ČINNOSTI
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
294 | Přejímka tunelu do provozu a údržby (převzetí a předání) | na začátku a konci období | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 0
295 | Hlavní prohlídka tunelu vč. odzkoušení vybraných provozních a mimořádných stavů | 1x za 4 roky | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
296 | Běžná prohlídka tunelu | 1xročně | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
16. | PROVOZNÍ ČINNOSTI CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## LAT Kontrola - Stavební část
LAT - KONTROLA STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
297 | Kontrola funkčnosti dveřních uzávěrů a tlakových uzávěrů(vč. roční kontroly provozuschopnosti) Zpracování zprávy z revize požárně bezpečnostních uzávěrů 1x ročně (dveře, poklopy) | 2x ročně | ks | 36 | 72 |  | 0 | 2 | 216 | 0
298 | Kontrola průsaků vody | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
299 | Kontrola uchycení nosníků inženýrských sítí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
300 | Kontrola funkčnosti odvodnění komunikací v tunelech | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
301 | Kontrola vzniku trhlin ve stavebních konstrukcích | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
302 | Kontrola uchycení a povrchových úprav ocelových konstrukcí | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
303 | Kontrola posunu dilatačních spár v definitivním ostění | 1x ročně při odstávce tunelu | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
304 | Kontrola přídržnosti keramických obkladů | 1x ročně při odstávce tunelu | hod | 4 | 4 |  | 0 | 1 | 12 | 0
305 | Kontrola nátěrového systému, betonových a zděných povrchů | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
306 | Kontrola stavu vlhkosti pod zdvojenými podlahami | 1x za 6 měsíců | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
307 | Kontrola kanalizačních přípojek – kamerová prohlídka | dle potřeby | m | 860 | 860 |  | 0 | 1 | 2580 | 0
308 | Kontrola informačního systému (neprosvětleného) | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
309 | Kontrola vozovek | 1x za 6 měsíců při odstávce tunelu | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
310 | Kontrola nouzových chodníků | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
311 | Kontrola stavu portálů tunelu a opěrných stěn | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
312 | Kontrola těsnosti požárních ucpávek vč. revize | 1x ročně | ks | 25 | 25 |  | 0 | 1 | 75 | 0
313 | Kontrola stavu povrchu nad tunely a podzemními objekty | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
314 | Kontrola dopravního značení a zařízení (neprosvětlené, neproměnné) | 1x za 4 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
315 | Kontrola nevyužívaného VZT kanálu nad vozovkou | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
316 | Kontrola výdechového objektu (práce ve výškách) | 1x ročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
317 | Měření deformačních bodů definitivního ostění (24 bodů, 3D i svislé, 1xročně)-Vč. vyhodnocení | 1xročně | ks | 24 | 24 |  | 0 | 1 | 72 | 0
318 | Očištění měřících bodů deformací definitivního ostění (plošina,výměna,očištění,vrácení odrazných štítků) přes celý LAT | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
319 | Vyhodnocení monitoringu-Detailní vyhodnocení měření deformačních bodů definitivního ostění za období | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
320 | Vyhodnocení a řízení monitoringu, celková zpráva monitoringu za období vč. tisků a zhodnocení tunelovým statikem | 1xročně | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
17. | KONTROLA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0

## LAT Údržba - Stavební část
ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST
ČÍSLO | POPIS | ČETNOST | M.J. | POČET ZA 1 CYKLUS | VÝMĚRA CELKEM ZA 1 ROK | JEDNOTKOVÁ CENA | CENA CELKEM ZA 1 ROK | ČETNOST ÚDRŽBY ZA 1 ROK | VÝMĚRA CELKEM ZA 3 ROKY | CENA CELKEM ZA 3 ROKY
SO 01 - Strojovna VZT
321 | Umytí podlah,stěn a stropu tlakovou vodou | 2x za rok | m2 | 816.8 | 1633.6 |  | 0 | 2 | 4900.8 | 0
322 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 2x za rok | ks | 9 | 18 |  | 0 | 2 | 54 | 0
323 | Mytí betonových podlah a zámečnických konstrukcí v technologických objektech | 1x za rok | m2 | 168.3 | 168.3 |  | 0 | 1 | 504.9 | 0
324 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | 1x za rok | KPL | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
SO 02 - Velín
325 | Mytí betonových podlaha zámečnických konstrukcí v technologických objektech | 2x za rok | m2 | 191.8 | 383.6 |  | 0 | 2 | 1150.8 | 0
326 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 1x za rok | ks | 17 | 17 |  | 0 | 1 | 51 | 0
327 | Mytí sociálních zařízení | 1x týdně | m2 | 3.82 | 198.64 |  | 0 | 52 | 595.92 | 0
328 | Vyčištění žlábku u vstupu pod schodištěm a vpusti v chodbě | 2x za rok | kpl | 1 | 2 |  | 0 | 2 | 6 | 0
SO 03 - Výdechový objekt včetně VZT kanálu
329 | Umytí podlah,stěn a stropu tlakovou vodou | 1x za rok | m2 | 2200.7 | 2200.7 |  | 0 | 1 | 6602.1 | 0
330 | Mytí výdechového objektu | 1x za rok | m2 | 763.2 | 763.2 |  | 0 | 1 | 2289.6 | 0
331 | Vyčištění vpusti ve VZT kanálu | 1x za rok | ks | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
SO 04 - Tunel
332 | Umytí podlah, stěn a stropu tlakovou vodou – obchozí chodby | 2x za rok | m2 | 210.4 | 420.8 |  | 0 | 2 | 1262.4 | 0
333 | Provedení údržby mechanických částí dveřních uzávěrů | 1x za rok | ks | 9 | 9 |  | 0 | 1 | 27 | 0
334 | Odstranění vegetace u jižního portálu tunelu | dle potřeby | kpl | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 0
335 | Čištění nerezových SOS skříní | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | m2 | 41.4 | 165.6 |  | 0 | 4 | 496.8 | 0
336 | Kontrola funkčnosti dveří, promazání a seřízení pantu dveří SOS skříní | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 3 | 12 |  | 0 | 4 | 36 | 0
337 | Údržba kotvení nosníků inž. sítí a ostatních ocelových konstrukcí | 1x za 3 měsíce při odstávce tunelu | kpl | 1 | 4 |  | 0 | 4 | 12 | 0
338 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (pod zdvojenou podlahou) | dle potřeby min. 1x za 6 měsíců | m2 | 39.9 | 79.8 |  | 0 | 2 | 239.4 | 0
339 | Úklid prostor se zdvojenou podlahou (v úrovni zdvojené podlahy) | dle potřeby min. 1x za 6 měsíců | m2 | 39.9 | 79.8 |  | 0 | 2 | 239.4 | 0
Náhradní díly
340 | Klika/kika + štítek Tupai Favorit | dle potřeby | ks |  | 8 |  | 0 |  | 24 | 0
341 | samozavírač | dle potřeby | ks |  | 1 |  | 0 |  | 3 | 0
342 | Červík do klik | dle potřeby | ks |  | 8 |  | 0 |  | 24 | 0
343 | vložkové zámky | dle potřeby | ks |  | 4 |  | 0 |  | 12 | 0
344 | Vymezovací podložka do klik | dle potřeby | ks |  | 10 |  | 0 |  | 30 | 0
345 | PP těsnění š. 10mm | dle potřeby | ks |  | 10 |  | 0 |  | 30 | 0
18. | ÚDRŽBA - STAVEBNÍ ČÁST - CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 |  |  | 0
SO 01 - Strojovna VZT
| Název zařízení | KARTA
| Strojovna – podlahy | 168,3 m2
| Strojovna – stěny | 326,5 m2
| Strojovna – stropy | 181,3 m2
| Šachta – stěny | 140,7 m2
| Vnitřní dveře jednokřídlé | 1 ks
| Vnitřní dveře jednokřídlé tlakové | 8 ks
SO 02 - Velín
| Název zařízení | KARTA
| Vnitřní podlahové plochy | 133,1 m2
| Vnitřní plochy stěn | 432,3 m2
| Vnitřní plochy stropu | 133,1 m2
| Vstupní schodiště s ocelovým zábradlím z úrovně terénu | 13,5 m2
| Vstupní schodiště – parapetní zídky | 25,3 m2
| Nadzemní kiosky VZT | 10,6 m2
| Sklobetonové zastropení chodby | 9,3 m2
| Žlábek u vstupu pod schodištěm | 1 ks
| Vnitřní dveře jednokřídlé | 12 ks
| Vnitřní dveře dvoukřídlé | 2 ks
| Vnější dveře jednokřídlé | 1 ks
| Okno jednokřídlé zdvojené | 2 ks
SO 03 - Výdechový objekt včetně VZT kanálu
| Název zařízení | KARTA
| Výdech – podlahy | 17,4 m2
| Výdech – vnitřní stěny (výškové práce) | 1080,0 m2
| Výdech – vnější stěny (výškové práce) | 763,2 m2
| Nasávací kanál – podlahy | 248,5 m2
| Nasávací kanál – stěny | 606,3m2
| Nasávací kanál – stropy | 248,5 m2
SO 04 - Tunel
| Název zařízení | KARTA
| Severní portál | 103,8 m2
| Jižní portál | 236,5 m2
| Obchozí chodby – podlahy | 31,6 m2
| Obchozí chodby – stěny | 147,2 m2
| Obchozí chodby – stropy | 31,6 m2
| Vnější jednokřídlé dveře do chodeb | 9 ks
| Vnější jednokřídlé dveře SOS skříní | 3 ks