## Celková Rekapitulace
Tabulka 7: Rekapitulace staré objekty SO201 a SO202
Název části | Cena v Kč
Část A) Statika | 0
Část B) Diagnostika | 0
Ostatní související náklady | 0
Nabídková cena celklem bez DPH | 0
Nabídková cena celklem s DPH | 0
Tabulka 8: Rekapitulace nové objekty SO203 a SO204
Název části | Cena v Kč
Část A) Statika | 0
Část B) Diagnostika | 0
Ostatní související náklady | 0
Nabídková cena celklem bez DPH | 0
Nabídková cena celklem s DPH | 0
Tabulka 9: Rekapitulace celková všech objektů SO201, SO202, SO203,SO204
Název části | Cena v Kč
Část A) Statika | 0
Část B) Diagnostika | 0
Ostatní související náklady | 0
Nabídková cena celklem bez DPH | 0
Nabídková cena celklem s DPH | 0

## Ostatní náklady SO203-SO204
Tabulka 6: Ostatní související náklady objekty SO203 SO204
| Název položky | Jedn. | Počet jedn. | Jedn. Cena v Kč | Cena v Kč | Pozn.
1 | Studium a analýzy poskytnuté a dostupné dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | Studium existující dokumentace a zjišťování archiválií, rozbor provedených projekčních prací a pod.
2 | Konzultace a projednávání prací (pravidelné kontrolní dny) a výsledků se zástupci objednatele a památkové péče - min. 1x 3-4 týdny. | ks | 16 |  | 0 | Předpoklad 16 x společné jednání v průběhu řešení za 12 měsíců
3 | Náklady na zkušební zatěžovací vozidla | ks | 1 |  | 0 | Zahrnuje veškeré náklady spojenés pronájmem a provozem zatěžovacíh vozidel na všecny statické zatěžovací zkoušky. Počet vyplyne z programu zkoušky. Předpokládat min. 4 x nákladní vůz cca 40 t .
4 | Zajištění přístupu ke konstrukcím z vody a i z boků mostu (pontony, lodě, mostní prohlížečky atd.). | ks | 1 |  | 0 | Pontony, plošiny, lodě, mostní prohlížečky.
5 | Návrh a zajištění opatření v rámci DIO a DIR, při provádění diagnostických prací a zejména zatěžovacích zkoušek. | ks | 1 |  | 0 | Náklady na zpracování a zajištění DIR. Omezení dopravy během zatěžovacích zkoušek nebo instalace měření. Projednání, projekt, značení, náhradní doprava.
6 | Zpracování průběžných zpráv a celkové souhrnné zprávy v 5 ti vyhotoveních a digitální verzi. | ks | 1 |  | 0 | Průběžné a souhrnné zprávy.
| Nabídková cena celklem bez DPH |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem s DPH |  |  |  | 0

## Část A -Statika SO203-SO204
Tabulka 2: Část A) Statická spolehlivost a zatížitelnost mostu objektky SO203 a SO204
Číslo položky | Název položky |  | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč | Cena v Kč | Poznámka
1 | Statické zkoušky SO 203 (plavební kanál) | [5 empty] | Měření zaměřit na průhyb uprostřed polí a deformace v důležitých detailech.
| 1a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 1b) | Příprava měřicích řetězců v laboratoři. Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás nosné kce v 1 poli | 6 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 1c) | Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištění statických deformačních (příčinkových) čar | 1 pás nosné kce v 1 poli | 6 |  | 0 | Přejezdy vozidel po daném pásu rychlostí 5 km/hod. (tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.
| 1d) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pás nosné kce v 1 poli | 6 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 1e) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
2 | Statické zkoušky SO 204 (nadjezd kpt. Jaroše) | [5 empty] | Měření zaměřit na průhyb uprostřed nosníků a deformace v důležitých detailech.
| 2a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 2b) | Příprava měřicích řetězců v laboratoři. Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 skupina nosníků v 1 poli | 3 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 2c) | Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištění statických deformačních (příčinkových) čar | 1 skupina nosníků v 1 poli | 3 |  | 0 | Přejezdy vozidel po daném pásu rychlostí 5 km/hod. (tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.
| 2d) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 skupina nosníků v 1 poli | 3 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 2e) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
3 | Dynamické zkoušky SO 203 (plavební kanál)
| 3a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 3b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 3c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás nosné kce v 1 poli | 6 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 3d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pás nosné kce v 1 poli | 4 |  | 0 | Je předpokládáno 2 polohy budiče v každém poli mostu (střed a krajní pás) bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 3e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pás nosné kce v 1 poli | 4 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 3f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
4 | Dynamické zkoušky SO 204 (nadjezd kpt. Jaroše) | [5 empty] | Identifikace konstrukce metodou modální analýzy. Zatěžování konstrukce budičem kmitů.
| 4a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 4b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 4c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pole mostu | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 4d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pole mostu | 1 |  | 0 | Je předpokládáno 2 polohy budiče v každém poli mostu (střed a krajní pás) bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 4e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pole mostu | 1 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 4f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
5 | Teplota a deformace SO203 vlivem teploty | [5 empty] | Cílem je získat reálný obraz o teplotních polích a jejich vlivu na zatížení monolitické konstrukce.
| 5a) | Měření průběhu teplot trámové konstrukce SO203. 6 teploměrů NK+ 2 xteplota prostředí + 2x středový pilíř. Trvání měření min. 9 měsíců | ks | 10 |  | 0 | Instalovat teplotní čidla po výšce průřezu trámů pásů (2 x v průřezu) pro získání informací o teplotním spádu v průřezu konstrukce mostu a tím i reálné odezvy konstrukcí na změny okolní venkovní teploty. Předpoklad min. ve třech průřezech po délce mostu 2 teploměry, tj. celkem 6+ 2x ptrostředí + 2 x v pilíři po dobu min. 9 měsíců.
| 5b) | Kontrola pohybu trhlin ve středu rozpětí SO203 - monitoring + ZS+teploty 4+1 snímače truhlik= 30 + rok provozu | ks | 30 |  | 0 | Instalace měřidel a měřící ústředny a monitorování objektu kontinuálně po dobu min. 9 měsíců.
6 | Statické a dynamické výpočty a posouzení statické spolehlivosti a zatížitelnosti trámů mostu - objekty SO203 a SO204
| 6a) | Dynamická analýza a statická lineární i nelineární analýza oblouků a rámů včetně zahrnutí aktuálních informací o degradaci konstrukčních materiálových prvků. | ks | 1 |  | 0 | Vytvoření lineární a nelineární modely nosných konstrukcí a to jak oblouků, tak i rámových konstrukcí kalibrované statickými a dynamickými testy a měřením teplot. V analýzách zahrnout a zohlednit také aktuální informace o degradaci konstrukcí (kámen, beton, výztuž).
| 6b) | Posuzení založení na základě dostupných podkladů | ks | 1 |  | 0 | Do posouzení zahrnout informace o pilířích a provést jejich posouzení nejen z hlediska únosnosti samotného prvku, ale i z hlediska založení.
| 6c) | Statický rozbor možností zesílení rozhodujících konstrukčních elementů ve formě ideových variant. | ks | 1 |  | 0 | Zvážit a vytypovat možnosti případného zesílení ukáže-li se nutnost. Tyto možnosti ověřit statickými výpočty a také z hlediska proveditelnosti a trvanlivosti.
| 6d) | Mimořádná mostní prohlídka obou objektů SO203 a SO204 | ks | 2 |  | 0 | Provedení a zpracování zprávy z mimořádné mostní prohlídky a její vložení do elektronického systému obsahující mostní prohlídky.
| 6e) | Souhrnná studie možností opravy mostu pro zajištění zatížitelnosti ve třídě A dle ČSN a zatížitelnosti dle EN | ks | 1 |  | 0 | Studie bude obsahovat architektonicko-konstrukční prostorové řešení přístupu k celkové opravě mostu při uvažování zjištěných skutečností. Bude se jednat zejména o prostorové modely výměny či nahrazení konstrukcí. Součástí studie bude rovněž koncepční řešení podchycení či zesílení základů v případě potřeby. Studie bude obsahovat konstrukční řešení a architektonické prezentační vizualizace. Současně bude odhadnuta nákladnost variant.
| Nabídková cena celklem za část A) bez DPH |  |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem za část A) s DPH |  |  |  |  | 0

## Část B-Diagnostika SO203- SO204
Tabulka 4: Část B) Diagnostika a hodnocení sanačních metod - SO204 SO203
č.p. | Název položky | Jedn. | Počet jedn. | Jedn. Cena v Kč | Cena v Kč
Diagnostické práce IN SITU- objekty SO203 a SO204
1 | Podrobná prohlídka - pasport aktuálního stavu | ks | 2 |  | 0
2 | Podrobná prohlídka ložisek SO204 - zpřístupnění, endoskop, ověření stavu a nastavení | ks | 68 |  | 0
3 | Akustické trasování povrchů | ks | 2 |  | 0
4 | Kopané či vrtané sondy do vozovky a vrstev | ks | 10 |  | 0
5 | Odběr vývrtů pro laboratorní zkoušky - průměry 50 až 100 mm SO4 -5x I+ 5x výplň + 12x opěry a pilíře- SO3 cca 64 x | ks | 76 |  | 0
6 | Odběr vývrtů pro laboratorní zkoušky odolnosti proti CH.R.L. - 150 mm - 9x SO204- opěry+ pilíře a 12 xSO203 | ks | 21 |  | 0
7 | Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy | ks | 120 |  | 0
8 | Hloubkové jádrové výrty do základů a podloží jen SO203- střed a 2 x kraj | ks | 3 |  | 0
9 | Manipulace se vzorky - doprava, vzorkovnice, skladování - každý započatý m´ | ks | 210 |  | 0
10 | Oprava sond po odběrech | ks | 150 |  | 0
11 | Povrchová nasákavost | ks | 20 |  | 0
12 | Ověření krycí vrstvy výztuže nedestruktivně a lokálně korozní stav SO204 asi 25x včetně opěr a sloupů SO203 cca 50x včetně vnitřku atd. | ks | 100 |  | 0
13 | Karbonatace betonu | ks | 120 |  | 0
14 | Zkoušky pevnosti nedestruktivně | ks | 120 |  | 0
15 | Pevnost povrchových vrstev v tahu | ks | 60 |  | 0
16 | Zpřístupnění a fyzická prohlídka komor I nosníků SO 204 | ks | 33 |  | 0
17 | Zpřístupnění a podrobná prohlídka komor mostu SO203 - s odstraněním bednění na vybraných místech v počtu 12 x 2= 24 - zkoušky betonu nedestruktivně | ks | 24 |  | 0
18 | Příprava referenčních ploch a sledování | ks | 4 |  | 0
19 | Ověření vyztužení SO203 - kobinace nedestruktivního měření a bourání - min. v L/2 | ks | 6 |  | 0
Laboratorní práce navazující na práce diagnostické-objekty SO203 a SO204
20 | Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek, foto apod. - vrt nebo každý započatý m´ | ks | 210 |  | 0
21 | Zkoušky základové zeminy či horniny | ks | 6 |  | 0
22 | Pevnosti materiálů v tlaku destruktivně | ks | 140 |  | 0
23 | Stanovení modulu pružnosti | ks | 16 |  | 0
24 | Nasákavost | ks | 20 |  | 0
25 | Stanovení mrazuvzdornosti | ks | 15 |  | 0
26 | Odolnost proti CH.R.L. | ks | 21 |  | 0
27 | Ověření přítomnosti ASR - uranilacetátový test u všech a 1/6 mikroskopicky | ks | 5 |  | 0
28 | Instrumentální analýza degradace a poškození struktury materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. | ks | 12 |  | 0
29 | Ověření životnosti a trvanlivosti povrchové sanace zvoleného prvku testem CH.R.L. - vzorky vyrobeny laboratoři nebo odebrané z referenční plochy | ks | 12 |  | 0
30 | Chemické analýzy obsahu škodlivin v materiálech (chloridy a jiné rozpustné soli) | ks | 140 |  | 0
31 | Chemické analýzy materiálů s cílem stanovit složení (pojivo, skladbu kameniva) | ks | 4 |  | 0
32 | Průběžné a souhrnné zprávy a protokoly z tesů a jejich vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
| Nabídková cena celklem za část B) bez DPH |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem za část B) s DPH |  |  |  | 0

## Část B-Diagnostika SO201-SO202
Tabulka 3: Část B) Diagnostika a hodnocení snačních metod objekty SO201 a SO202
č.p. | Název položky | Jedn. | Počet jedn. | Jedn. Cena v Kč | Cena v Kč
Diagnostické práce IN SITU- objekty SO201 a SO202
1 | Podrobná prohlídka - pasport aktuálního stavu | ks | 2 |  | 0
2 | Akustické trasování povrchů | ks | 2 |  | 0
3 | Sondy do vozovky ev. chodníku a vrstev násypu | ks | 20 |  | 0
4 | Odběr vzorků násypu a hydroizolací pro popis a chemické analýzy | ks | 16 |  | 0
5 | Odběr vývrtů pro laboratorní zkoušky - průměry 50 až 100 mm | ks | 220 |  | 0
6 | Odběr vývrtů pro laboratorní zkoušky odolnosti proti CH.R.L. - 150 mm | ks | 50 |  | 0
7 | Odběr prachových vzorků pro chemické analýzy | ks | 200 |  | 0
8 | Hloubkové jádrové výrty do základů a podloží | ks | 8 |  | 0
9 | Manipulace se vzorky - doprava, vzorkovnice, skladování - každý započatý m´ | ks | 400 |  | 0
10 | Oprava sond po odběrech | ks | 300 |  | 0
11 | Povrchová nasákavost | ks | 60 |  | 0
12 | Ověření krycí vrstvy výztuže nedestruktivně a lokálně korozní stav | ks | 200 |  | 0
13 | Karbonatace betonu | ks | 150 |  | 0
14 | Zkoušky pevnosti nedestruktivně | ks | 300 |  | 0
15 | Pevnost povrchových vrstev v tahu | ks | 150 |  | 0
16 | Endoskopie kloubů a komor | ks | 9 |  | 0
17 | Příprava referenčních ploch a sledování | ks | 16 |  | 0
18 | Kopaná sonda k základu historického pilíře - pilíř na ostrově na Štvanici | ks | 1 |  | 0
19 | Stavebně-historický průzkum | ks | 1 |  | 0
Laboratorní práce navazující na práce diagnostické-objekty SO201 a SO202
20 | Popis vývrtů - makrostruktura betonu, kamenivo, vrstvy omítek, foto a pod. | ks | 450 |  | 0
21 | Zkoušky základové zeminy či horniny | ks | 20 |  | 0
22 | Pevnosti materiálů v tlaku destruktivně | ks | 250 |  | 0
23 | Stanovení modulu pružnosti | ks | 50 |  | 0
24 | Nasákavost | ks | 150 |  | 0
25 | Stanovení mrazuvzdornosti | ks | 80 |  | 0
26 | Odolnost proti CH.R.L. | ks | 50 |  | 0
27 | Ověření přítomnosti ASR - uranilacetátový test u všech a 10 % mikroskopicky | ks | 40 |  | 0
28 | Instrumentální analýza degradace a poškození struktury materiálů tj. mikroskopie, DTA, porozimetrie atd. | ks | 150 |  | 0
29 | Ověření životnosti a trvanlivosti povrchové sanace zvoleného prvku testem CH.R.L. - vzorky vyrobeny laboratoři nebo odebrané z referenční plochy | ks | 40 |  | 0
30 | Chemické analýzy obsahu škodlivin v materiálech (chloridy a jiné rozpustné soli) | ks | 220 |  | 0
31 | Chemické analýzy materiálů s cílem stanovit složení (pojivo, skladbu kameniva) | ks | 10 |  | 0
32 | Průběžné a souhrnné zprávy a protokoly z tesů a jejich vyhodnocení | ks | 1 |  | 0
| Nabídková cena celklem za část B) bez DPH |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem za část B) s DPH |  |  |  | 0

## Část A -Statika SO201-SO202
Tabulka 1: Část A) Statická spolehlivost a zatížitelnost mostu objekty SO201 a SO202
Číslo položky | Název položky |  | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč | Cena v Kč | Poznámka
1 | Statické zkoušky trojkloubových oblouků mostu nad řekou - objekt SO201 | [5 empty] | Měření zaměřit na průhyb uprostřed oblouků, pohyby v kloubech a deformací v důležitých detailech.
| 1a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 1b) | Příprava měřicích řetězců v laboratoři. Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás oblouk. pole | 9 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 1c) | Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištění statických deformačních (příčinkových) čar | 1 pás oblouk. pole | 9 |  | 0 | Přejezdy vozidel po daném pásu rychlostí 5 km/hod. (tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.
| 1d) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pás oblouk. pole | 9 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 1e) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
2 | Statické zkoušky vetknutých oblouků mostu nad řekou-objekt SO201 | [5 empty] | Měření zaměřit na průhyb uprostřed oblouků, pohyby ve vetknutí a deformace v důležitých detailech.
| 2a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 2b) | Příprava měřicích řetězců v laboratoři. Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 oblouk. pole | 3 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 2c) | Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištění statických deformačních (příčinkových) čar | 1 oblouk. pole | 3 |  | 0 | Přejezdy vozidel po daném pásu rychlostí 5 km/hod. (tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.
| 2d) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 oblouk. pole | 3 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 2e) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
3 | Statické zkoušky vetknutých oblouků mostu na ostrově Štvanice - objekt SO202 | [5 empty] | Měření zaměřit na průhyb uprostřed oblouků, pohyby ve vetknutí a deformace v důležitých detailech.
| 3a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 3b) | Instalace a deinstalace měřicího řetězce do měřicích míst při zkoušce | 1 pás oblouk. pole | 12 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 3c) | Měření odezvy na přejezdy vozidel pro zjištění statických deformačních (příčinkových) čar | 1 pás oblouk. pole | 12 |  | 0 | Přejezdy vozidel po daném pásu rychlostí 5 km/hod. (tj. bez dynamických účinků) 3x tam a 3x zpět.
| 3d) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pás oblouk. pole | 12 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 3e) | Vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
4 | Statické zkoušky desky mostovky mezi starou a novou částí mostu -objekt SO201 a SO202 | [5 empty] | Měření zaměřit na interakci desky mostovky překlenující zrcadlo mezi starou a novější částí mostu.
| 4a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 4b) | Instalace a deinstalace měřicího řetězce do měřicích míst při zkoušce | pás v 1 oblouk. poli | 7 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 4c) | Měření odezvy na statické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | pás v 1 oblouk. poli | 7 |  | 0 | Zatěžovací stav realizovaný v daném oblouku sestavou nákladních vozidel ve středu rozpětí s účinností min. 80% dle předběžného výpočtu zatížitelnosti. Zahrnuje i měření deformačnígho chování vylehčovacích kleneb a poprsních zdí.
| 4d) | Vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
5 | Dynamické zkoušky trojkloubových oblouků mostu nad řekou - objekt SO201 | [5 empty] | Identifikace konstrukce metodou modální analýzy. Zatěžování konstrukce budičem kmitů.
| 5a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 5b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 5c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás oblouk. pole | 9 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 5d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pole mostu | 3 |  | 0 | Je předpokládáno 1 poloha budiče v každém poli mostu bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 5e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pole mostu | 3 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 5f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
6 | Dynamické zkoušky vetknutých oblouků mostu nad řekou-objekt SO201 | [5 empty] | Identifikace konstrukce metodou modální analýzy. Zatěžování konstrukce budičem kmitů.
| 6a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 6b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 6c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás oblouk. pole | 3 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 6d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pole mostu | 3 |  | 0 | Je předpokládáno 1 poloha budiče v každém poli mostu bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 6e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pole mostu | 3 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 6f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
7 | Dynamické zkoušky starých vetknutých oblouků na ostr. Štvanice -objekt SO202 | [5 empty] | Identifikace konstrukce metodou modální analýzy. Zatěžování konstrukce budičem kmitů.
| 7a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 7b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 7c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás oblouk. pole | 12 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 7d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pole mostu | 4 |  | 0 | Je předpokládáno 1 poloha budiče v každém poli mostu bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 7e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pole mostu | 4 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 7f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
8 | Dynamické zkoušky nových vetknutých oblouků na ostr. Štvanice -objekt SO202 | [5 empty] | Identifikace konstrukce metodou modální analýzy. Zatěžování konstrukce budičem kmitů.
| 8a) | Zpracování programu zkoušky | ks | 1 |  | 0 | Návrh koncepce zkoušek, sepsání, konzultace a tisk programu zkoušky dle ČSN 73 6209 včetně zpracování výpočtových podkladů ke zkoušce.
| 8b) | Příprava měřicího řetězce a budiče kmitů v laboratoři | ks | 1 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd.
| 8c) | Příprava měřicích míst a instalace a deinstalace měřícíh řetězců in situ | 1 pás oblouk. pole | 4 |  | 0 | Adjustace snímačů, proměření a příprava kabeláže, nastavení konstant a dalších parametrů měřicích počítačů atd. Příprava měřicích míst pro umístění snímačů a dalších pomocných prvků měřicího řetězce (rozměření, úprava povrchu (např. rovinnost, kapsy...), instalace úchytných prvků (hmoždinky, destičky, trny apod.)... atd. Instalace snímačů do připravených měřicích míst, instalace kabeláže, instalace měřicích počítačů, kontrola funkčnosti zkompletovaného řetězce ve všech měřicích místech.
| 8d) | Instalace, použití a deinstalace budiče kmitů do poloh pro buzení při zkoušce | 1 pole mostu | 4 |  | 0 | Je předpokládáno 1 poloha budiče v každém poli mostu bez ohledu na počet pásů v příčném směru. Cena zahrnuje nasazení budiče kmitů při zkoušce pro buzení ve svislém a vodorovném příčném buzení.
| 8e) | Měření odezvy na dynamické zatížení dle ČSN 73 6209 vč. nákladů spojených s použitím měřicího řetězce | 1 pole mostu | 4 |  | 0 | Vyhledání vlastních kmitočtů nosné konstrukce, měření odezvy konstrukce při těchto kmitočtech triaxiálně (3D, tj. prostorově), v ustáleném a útlumovém režimu.
| 8f) | Zpracování dat a vypracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0 | Zpracování dat do tabulek a grafů, zhodnocení vedlejších vlivů, výpočty cílových veličin a analýza odezvy konstrukce při obou typech zatěžovacích stavů. Sepsání zprávy dle ČSN 73 6209 včetně závěrů vyplývajících z analýzy odezvy konstrukce při realizovaných zatěžovacích zkouškách.
9 | Proměření skutečného tvaru konstrukcí -objekt SO201 a SO202 | [5 empty] | Cílem je vytvořit podklad pro statickou a dynamickou analýzu konstrukce dle reálné skutečnosti. Nejedná se o podrobné zaměření mostu.
| 9a) | Kontrolní proměření tloušťky oblouků po jejich délce (ověření pro statický výpočet) | 1 pás oblouk. pole | 28 |  | 0 | Měření ze spodního líce, kontrola tlouštěk oblouků po jejich délce v mezerách mezi oblouky u všech polí (pokud to bude možné).
| 9b) | 3D scanování tvaru oblouků k získání prostorového zmapování tvaru konstrukcí. | 1 pás oblouk. pole | 28 |  | 0 | Podklad pro zadání geometrických parametrů při statické a dynamické analýze se zahrnutím prostoru. Zhotovení výkresů v ACAD- formát DWG.
| 9c) | Kontrolní zaměření a ověření základních tvarů konstrukcí (zábradlí, podpěry, vylehčovací klenby, atd.) | 1 pás oblouk. pole | 28 |  | 0 | Měření provést na typických představitelích konstrukčních prvků (i opakovaně pro verifikaci) klasickými metodami měření, případně nivelací.
10 | Teplota a deformace obloukových konstrukcí vlivem teploty- objekty SO201 a SO202 | [5 empty] | Cílem je získat reálný obraz o teplotních polích a jejich vlivu na zatížení konstrukce (zejména oblouky).
| 10a) | Měření průběhu teplot v oblouku a násypech. 28 teploměrů+ teplota prostředí. Trvání měření min. 12 měsíců | ks | 28 |  | 0 | Instalovat teplotní čidla po výšce průřezu obloukových pásů (4 x v průřezu) a i v násypu (min. 3 x v násypu) pro získání informací o teplotním spádu v průřezu konstrukce mostu a tím i reálné odezvy konstrukcí na změny okolní venkovní teploty. Předpoklad min. ve čtyřech průřezech po délce mostu 7 teploměrů, tj. celkem 28 míst po dobu min. 9 měsíců.
| 10b) | Sledovat rozevírání a průhyb uprostřed středového a krajních kloubů na min. 2 obloucích + sledovat teplotu prostředí. | ks | 2 |  | 0 | Instalace měřidel a měřící ústředny a monitorování objektu kontinuálně po dobu min. 9 měsíců.
| 10c) | Shrnutí a analýza výsledků krátkodobého i dlouhodobého monitorování mostu či jeho prvků prováděného v minulosti. | ks | 1 |  | 0 | TSK poskytne podklady. Dle analýzy navrhnout postupy a rozsahy případného dalšího sledování.
11 | Statické a dynamické výpočty a posouzení statické spolehlivosti a zatížitelnosti oblouků mostu-objekty SO201 a SO202
| 11a) | Dynamická analýza a statická lineární i nelineární analýza oblouků a rámů včetně zahrnutí aktuálních informací o degradaci konstrukčních materiálových prvků. | ks | 1 |  | 0 | Vytvoření lineární a nelineární modely nosných konstrukcí a to jak oblouků, tak i rámových konstrukcí kalibrované statickými a dynamickými testy a měřením teplot. V analýzách zahrnout a zohlednit také aktuální informace o degradaci konstrukcí (kámen, beton, výztuž).
| 11b) | Posuzení založení na základě dostupných podkladů | ks | 1 |  | 0 | Do posouzení zahrnout informace o pilířích a provést jejich posouzení nejen z hlediska únosnosti samotného prvku, ale i z hlediska založení.
| 11c) | Statický rozbor možností zesílení rozhodujících konstrukčních elementů ve formě ideových variant. | ks | 1 |  | 0 | Zvážit a vytypovat možnosti případného zesílení ukáže-li se nutnost. Tyto možnosti ověřit statickými výpočty a také z hlediska proveditelnosti a trvanlivosti.
| 11d) | Mimořádná mostní prohlídka obou objektů SO201 a SO202 | ks | 2 |  | 0 | Provedení a zpracování zprávy z mimořádné mostní prohlídky a její vložení do elektronického systému obsahující mostní prohlídky.
| 11e) | Souhrnná studie možností opravy mostu pro zajištění zatížitelnosti ve třídě A dle ČSN a zatížitelnosti dle EN | ks | 1 |  | 0 | Studie bude obsahovat architektonicko-konstrukční prostorové řešení přístupu k celkové opravě mostu při uvažování zjištěných skutečností. Bude se jednat zejména o prostorové modely výměny či nahrazení konstrukcí. Součástí studie bude rovněž koncepční řešení podchycení či zesílení základů v případě potřeby. Studie bude obsahovat konstrukční řešení a architektonické prezentační vizualizace. Současně bude odhadnuta nákladnost variant.
| Nabídková cena celklem za část A) bez DPH |  |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem za část A) s DPH |  |  |  |  | 0

## Ostatní náklady SO201-SO202
Tabulka 5: Ostatní související náklady u objektů SO201 a SO202
| Název položky | Jedn. | Počet jedn. | Jedn. Cena v Kč | Cena v Kč | Pozn.
1 | Studium a analýzy poskytnuté a dostupné dokumentace. | ks | 1 |  | 0 | Studium existující dokumentace a zjišťování archiválií, rozbor provedených projekčních prací a pod.
2 | Příprava prací a projednání postupu průzkumu a provádění sond se zástupci památkové. | ks | 1 |  | 0 | Zahrnuje konzultace a odsouhlasování postupu provádění sond jejich polohy, oprava atd.
3 | Konzultace a projednávání prací (pravidelné kontrolní dny) a výsledků se zástupci objednatele a památkové péče - min. 1x 3-4 týdny. | ks | 16 |  | 0 | Předpoklad 16 x společné jednání v průběhu řešení za 12 měsíců
4 | Náklady na zkušební zatěžovací vozidla | ks | 1 |  | 0 | Zahrnuje veškeré náklady spojenés pronájmem a provozem zatěžovacíh vozidel na všecny statické zatěžovací zkoušky. Počet vyplyne z programu zkoušky. Předpokládat min. 4 x nákladní vůz cca 40 t .
5 | Zajištění přístupu ke konstrukcím z vody a i boků mostu (pontony, lodě, mostní prohlížečky atd.). | ks | 1 |  | 0 | Pontony, plošiny, lodě, mostní prohlížečky.
6 | Návrh a zajištění opatření v rámci DIO a DIR, při provádění diagnostických prací a zejména zatěžovacích zkoušek. | ks | 1 |  | 0 | Náklady na zpracování a zajištění DIR. Omezení dopravy během zatěžovacích zkoušek nebo instalace měření. Projednání, projekt, značení, náhradní doprava.
7 | Zpracování celkové souhrnné zprávy v 5 ti vyhotoveních a digitální verzi. | ks | 1 |  | 0 | Průběžné a souhrnné práce.
| Nabídková cena celklem bez DPH |  |  |  | 0
| Nabídková cena celklem s DPH |  |  |  | 0