Příloha č. 4

## Cenová tabulka k vyplnění pro údržbu tunelové videodetekce TRAFICON

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bod v předmětu plnění** | **Název položky** | **Jednotka** | **Počet** | **Četnost v roce** | **Jednotková cena bez DPH** | **Celkem cena bez DPH za rok** |
| 1 | Zabezpečení provozu zařízení (všechny lokality) | ks | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - SAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - ATM | ks | 1 | 12 |  |  |
| 2 | Kontrola nastavení videodetekce po čištění kamer - ZAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Údržba filtrace na PLC - SAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Údržba filtrace na PLC - ATM | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Údržba filtrace na PLC - ZAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - SAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - ATM | ks | 1 | 12 |  |  |
| 3 | Systémová údržba serveru pro videodetekci - ZAT | ks | 1 | 12 |  |  |
| 4 | Roční update SW  (všechny lokality) | ks | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Revize zařízení  (jednou za 4 roky) | ks | 3 (lokality) | 0,25 |  |  |
| 6 | Aktualizace dokumentace | ks | 3 (lokality) | 1 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem průměrná cena za rok bez DPH** |  |
| **DPH** |  |
| **Celkem průměrná cena za rok včetně DPH** |  |