## Příloha 2 ATM sever PS 0732
Příloha č. 2
Výkaz výměr Revize a servis trafostanic - TS Mrázovka sever PS 0732
Označení ceníkové položky | m.j. | Kč/m.j. | Kusů | Celkem | Perioda
TECHNICKÁ A REVIZNÍ ČINNOST
Technická činnost | hod |  | 4 |  | 1 x ročně
SERVISNÍ ČINNOST (údržba a čištění)
Rozvaděč zapouzdřený | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Zajištění pracoviště | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Transformátor suchý | ks |  | 4 |  | 1 x ročně
Ochrana VN vypínač | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
OPRAVA EL. ZAŘÍZENÍ ( materiál )
Drobný materiál - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
PRÁCE POD NAPĚTÍM
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
POUŽITÍ SPECIELNÍ VÝBAVY
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
CELKEM BEZ DPH za jednu periodu - servis |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Revize včetně revizní zprávy | ks |  | 1 |  | 1 x za 2 roky
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Koeficient servis
Celkem za servis po dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient revize
Celkem revize za dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient a vzorec činností si musí doplnit k výpočtu celkové částky každý oslovený. Podklady jsou v zadávací dokumentaci. |  |  |  | CELKEM
Celkem příloha č.1 za dobu trvání bez DPH soutěžní cena do přílohy č. 6 |  |  |  | 0
Fakturace bude vždy po provedení činností dle této přílohy.
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Příloha 3 ATM jih PS 0731
Příloha č.3
Výkaz výměr Revize a servis trafostanic - TS Mrázovka jih PS 0731
Označení ceníkové položky | m.j. | Kč/m.j. | Kusů | Celkem | Perioda
TECHNICKÁ A REVIZNÍ ČINNOST
Technická činnost | hod |  | 4 |  | 1 x ročně
SERVISNÍ ČINNOST (údržba a čištění)
Rozvaděč zapouzdřený | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Zajištění pracoviště | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Transformátor suchý | ks |  | 4 |  | 1 x ročně
Ochrana VN vypínač | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
OPRAVA EL. ZAŘÍZENÍ ( materiál )
Drobný materiál - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
PRÁCE POD NAPĚTÍM
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
POUŽITÍ SPECIELNÍ VÝBAVY
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
CELKEM BEZ DPH za jednu periodu - servis |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Revize včetně revizní zprávy | ks |  | 1 |  | 1 x za 2 roky
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Koeficient servis
Celkem za servis po dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient revize
Celkem revize za dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient a vzorec činností si musí doplnit k výpočtu celkové částky každý oslovený. Podklady jsou v zadávací dokumentaci. |  |  |  | CELKEM
Celkem příloha č.1 za dobu trvání bez DPH soutěžní cena do přílohy č. 6 |  |  |  | 0
Fakturace bude vždy po provedení činností dle této přílohy.
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Příloha 4 ATM rozpínací PS 0771
Příloha č. 4
Výkaz výměr Revize a servis trafostanic - TS Mrázovka rozpínací PS 0771
Označení ceníkové položky | m.j. | Kč/m.j. | Kusů | Celkem | Perioda
TECHNICKÁ A REVIZNÍ ČINNOST
Technická činnost | hod |  | 4 |  | 1 x ročně
SERVISNÍ ČINNOST (údržba a čištění)
Rozvaděč zapouzdřený | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Vybavení kobky VN (odpojovač, měniče) | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Zajištění pracoviště - PRE | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Ochrana VN vypínač | ks |  | 4 |  | 1 x ročně
Zkouška izolačního stavu kabelu VN | ks |  | 6 |  | 1 x ročně
OPRAVA EL. ZAŘÍZENÍ ( materiál )
Drobný materiál - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
PRÁCE POD NAPĚTÍM
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
POUŽITÍ SPECIELNÍ VÝBAVY
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
CELKEM BEZ DPH za jednu periodu - servis |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Revize včetně revizní zprávy | ks |  | 1 |  | 1 x za 2 roky
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Koeficient servis
Celkem za servis po dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient revize
Celkem revize za dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient a vzorec činností si musí doplnit k výpočtu celkové částky každý oslovený. Podklady jsou v zadávací dokumentaci. |  |  |  | CELKEM
Celkem příloha č.1 za dobu trvání bez DPH soutěžní cena do přílohy č. 6 |  |  |  | 0
Fakturace bude vždy po provedení činností dle této přílohy.
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Příloha 5 ZAT PS 8817
Příloha č.5
Výkaz výměr Revize a servis trafostanic - TS PS 8817 ZAT
Označení ceníkové položky | m.j. | Kč/m.j. | kusů | Celkem | Perioda
TECHNICKÁ A REVIZNÍ ČINNOST
Technická činnost | hod |  | 3 |  | 1 x ročně
SERVISNÍ ČINNOST (údržba a čištění)
Rozvaděč zapouzdřený - 1 pole | ks |  | 4 |  | 1 x ročně
Transformátor suchý | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Pole hlavního rozvaděče 220 / 380 V | ks |  | 2 |  | 1 x ročně
Měření izol. hladin | ks |  | 1 |  | 1 x ročně
Zdroj náhradního napětí | hod |  | 3 |  | 1 x ročně
Zajištění pracoviště - PREdi | ks |  | 1 |  | 1 x ročně
OPRAVA EL. ZAŘÍZENÍ ( materiál )
Drobný materiál - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
PRÁCE POD NAPĚTÍM
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
POUŽITÍ SPECIELNÍ VÝBAVY
Použití speciální výbavy - pro pravidelnou servisní činnost | kpl |  | 1 |  | 1 x ročně
CELKEM BEZ DPH za jednu periodu - servis |  |  |  | 0
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
1
Revize včetně revizní zprávy | ks |  | 1 |  | 1 x za 2 roky
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Koeficient servis
Celkem za servis po dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient revize
Celkem revize za dobu trvání smlouvy (poslední termíny pro výpočet jsou v příloze 7 zadání) bez DPH
Koeficient a vzorec činností si musí doplnit k výpočtu celkové částky každý oslovený. Podklady jsou v zadávací dokumentaci. |  |  |  | CELKEM
Celkem příloha č.1 za dobu trvání bez DPH soutěžní cena do přílohy č. 6 |  |  |  | 0
Fakturace bude vždy po provedení činností dle této přílohy.
Připomínka k termínům sevisům a revizím.
Servi a revize na této trafostanici pouze ze soboty na neděli od 23,00 hod. do 05,00 hod.
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Příloha 6 pohotovost
Příloha č.6
Pohotost a poradenská činnost pro TS ATM (sever, jih, rozpínací) a ZAT (8817)
Označení ceníkové položky | m.j. | Kč/m.j. | Kusů | Celkem | Perioda
Pohotovostní služba 24 / 7_ nástup do 2 hodin | měsíc |  | 1 |  | 12 x ročně
Koeficient
Celkem za pohotovost po dobu trvání smlouvy
Koeficient a vzorec si musí doplnit k výpočtu celkové částky každý oslovený. Je dán celkou dobou trvání smlouvy.
DPH 21 % |  |  | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  |  |  | 0
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis:

## Příloha 7 souhrn
Příloha č.7
Výkaz výměr revize a servis trafostanic po celou dobu trvání smlouvy - TS 8817 ZAT
Označení ceníkové položky |  | Ceny
Celkem příloha č. 1 ATM sever PS 0732 |  | 0
Celkem příloha č. 2 ATM jih PS 0731 |  | 0
Celkem příloha č. 3 ATM rozpínací PS 0771 |  | 0
Celkem příloha č. 4 ZAT TS 8817 |  | 0
Celkem příloha č. 5 Pohotovost 24/7 |  | 0
Celkem soutěžní cena |  | 0
DPH 21 % | 21% | 0
CELKEM s DPH 21 % |  | 0
Informace od zadavatele:
Dbejte na kontrolu automatických funkcí. Překontrolute si počty kusů/výměry. Nutné je správně určit periody servisu a revizí dle zadání. Zadavatel nebere zodpovědost za špatně nastavené funce a jednotky.
Komentář / poznámka zpracovatele:
Název firmy:
Adresa:
Zpracoval:
V Dne: |  |  | Podpis: