## rekapitulace
NABÍDKOVÁ CENA - CELKEM
Mytí tunelů na MO - cena za 1 kalendářní rok
| mytí SAT | 0
| mytí ATM | 0
| mytí ZAT | 0
| mytí LAT | 0
| mytí TAT | 0
CENA - CELKEM za 1 kalendářní rok
| Cena bez DPH | 0
| DPH z ceny | 0
| Cena s DPH | 0

## SAT
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru tunelu SAT
pol.č | Mytí ostění tunelu | m.j. | výměra | jedn. cena | četnost údržby za 1 rok/ks | cena celkem (za 1 rok)
1 | Mytí obkladových panelů Glazal v tunelech | m2 | 20910 |  | 2 | 0
Jedná se o mytí obkladových panelů Glazal a ostatních ploch do výšky panelů. Pro mytí panelů bude použito mytí pomocí kartáčů a nakrápění. Pro mytí povrchu opatřenýného nátěrovým systémem bude použito tlakové mytí pomocí vysokotlakové lišty do max. tlaku 100 barů na povrchovou úpravu. V místech, kde nelze použít strojní mytí, jedná se především o svislé pásy kolem dopravního značení nad chodníky, kolmé stěny u propojek, rozplety, apod., bude použit ruční způsob mytí pomocí ručních trysek nebo kontaktního mytí pomocí ručního náčiní. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování SAT - Způsob provádění mytí
2 | Mytí obkladových panelů Glazal v tunelech - deterget | m2 | 20910 |  | 2 | 0
Dtto pol.č. 1 s použitím detergentu (1% roztok).
3 | Mytí tunelové klenby tlakovou vodou detergentem | m2 | 54689 |  | 1 | 0
Jedná se o mytí tunelového ostění nad obkladovými panely. Bude prováděno opět strojními kartáčovými myčkami. Nejedná se zde o kontaktní mytí pomocí kartáčů, ale o mytí pouze tlakovou vodou pomocí trysek tlakové lišty. V úrovni nad obklady jsou umístěny rošty s elektrickými a optickými kabely a některá koncová zařízení jako např. čidla detekce kouře, kamery, anténové systémy apod. Součástí položky je označení těchto zařízení (praporkem, barevným igelitem apod.), tak aby nedošlo k přehlédnutí těchto zařízení při tlakovém mytí. V blízkosti těchto zařízení bude mytí probíhat pouze ručně kontaktním způsobem bez použití tlakové vody. Položka zahrnuje mytí s detergentem. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování SAT - Způsob provádění mytí
4 | Ruční mytí dveří a vrat | m2 | 137.39 |  | 4 | 0
Položka zahrnuje mytí všech dveřních uzávěrů v tunelových tubusech. Jedná se o dveře do propojek a hygienických buněk, dveře do SOS výklenků, vstupy do technologických center atd. Všechny dveře budou myty pouze ručně s použitím kontaktního způsobu, bez tlakové vody. Obsahem dodávky je mytí dveří pouze ze strany do tubusu tunelu, vč. odklizení vody po mytí za dveřmi v propojce nebo jiné místnosti. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování SAT - Způsob provádění mytí
| CELKEM MYTÍ TUNELU BEZ DPH | Kč |  |  |  | 0

## ATM
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru tunelu ATM
pol.č | Mytí ostění tunelu | m.j. | výměra | jedn. cena | četnost údržby za 1 rok/ks | cena celkem (za 1 rok)
1 | Mytí keramických obkladů v tunelech | m2 | 17514.41 |  | 2 | 0
Jedná se o mytí keramických obkladů a ostatních ploch (včetně informačního systému v obkladech) do výšky cca 3,3 m nad nouzovým chodníkem Pro mytí keramického obkladu bude použito mytí pomocí kartáčů a nakrápění. Pro mytí povrchu s epoxidovými nátěry bude použito tlakové mytí pomocí vysokotlakové lišty do max. tlaku 100 barů na povrchovou úpravu. V místech, kde nelze použít strojní mytí, jedná se především o svislé pásy kolem dopravního značení nad chodníky, bude použit ruční způsob mytí pomocí ručních trysek nebo kontaktního mytí pomocí ručního náčiní. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování ATM - Způsob provádění mytí
2 | Mytí keramických obkladů v tunelech - deterget | m2 | 17514.41 |  | 2 | 0
Dtto pol.č. 1 s použitím detergentu (1% roztok).
3 | Mytí tunelové klenby tlakovou vodou detergentem | m2 | 45511.2 |  | 1 | 0
Jedná se o mytí tunelového ostění nad obklady. Bude prováděno opět strojními kartáčovými myčkami. Nejedná se zde o kontaktní mytí pomocí kartáčů, ale o mytí pouze tlakovou vodou pomocí trysek tlakové lišty. V úrovni nad obklady jsou umístěny rošty s elektrickými a optickými kabely a některá koncová zařízení jako např. čidla detekce kouře, kamery, anténové systémy apod. Součástí položky je označení těchto zařízení (praporkem, barevným igelitem apod.), tak aby nedošlo k přehlédnutí těchto zařízení při tlakovém mytí. V blízkosti těchto zařízení bude mytí probíhat pouze ručně kontaktním způsobem bez použití tlakové vody. Položka zahrnuje mytí s detergentem. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování ATM - Způsob provádění mytí
4 | Ruční mytí dveří a vrat | m2 | 186.8 |  | 4 | 0
Položka zahrnuje mytí všech dveřních uzávěrů v tunelových tubusech. Jedná se o dveře a vrata do propojek, dveře do SOS výklenků, vstup do trafostanice, rozpínací stanice apod. Všechny dveře i vrata budou myty pouze ručně s použitím kontaktního způsobu, bez tlakové vody. Obsahem dodávky je mytí dveří a vrat pouze ze strany do tubusu tunelu, vč. odklizení vody po mytí za dveřmi v propojce nebo jiné místnosti. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování ATM - Způsob provádění mytí
| CELKEM MYTÍ TUNELU BEZ DPH | Kč |  |  |  | 0

## ZAT
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru tunelu ZAT
pol.č | Mytí ostění tunelu | m.j. | výměra | jedn. cena | četnost údržby za 1 rok/ks | cena celkem (za 1 rok)
1 | Mytí keramických obkladů v tunelech | m2 | 2998 |  | 2 | 0
Jedná se o mytí keramických obkladů a ostatních ploch (včetně informačního systému v obkladech) až pod klenbu tunelu nad nouzovým chodníkem Pro mytí keramického obkladu bude použito mytí pomocí kartáčů a nakrápění. Pro mytí povrchu opatřeného nátěrovým systémem bude použito tlakové mytí pomocí vysokotlakové lišty do max. tlaku 100 barů na povrchovou úpravu. V místech, kde nelze použít strojní mytí, jedná se především o svislé pásy kolem dopravního značení nad chodníky, bude použit ruční způsob mytí pomocí ručních trysek nebo kontaktního mytí pomocí ručního náčiní. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování ZAT - Způsob provádění mytí
2 | Mytí keramických obkladů v tunelech - detergent | m2 | 2998 |  | 2 | 0
Dtto pol.č. 1 s použitím detergentu (1% roztok).
3 | Mytí tunelové klenby tlakovou vodou detergentem | m2 | 5983 |  | 1 | 0
Jedná se o mytí tunelového ostění nad obklady. Bude prováděno opět strojními kartáčovými myčkami. Nejedná se zde o kontaktní mytí pomocí kartáčů, ale o mytí pouze tlakovou vodou pomocí trysek tlakové lišty. V úrovni nad obklady mohou být umístěny rošty s elektrickými a optickými kabely a některá koncová zařízení jako např. čidla detekce kouře, kamery, anténové systémy apod. Součástí položky je označení těchto zařízení (praporkem, barevným igelitem apod.), tak aby nedošlo k přehlédnutí těchto zařízení při tlakovém mytí. V blízkosti těchto zařízení bude mytí probíhat pouze ručně kontaktním způsobem bez použití tlakové vody. Položka zahrnuje mytí s detergentem. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování ZAT - Způsob provádění mytí
4 | Ruční mytí dveří a vrat | m2 | 13.39 |  | 4 | 0
Jedná se o mytí dvou dveřních uzávěrů. Dveře i vrata budou myty pouze ručně s použitím kontaktního způsobu, bez tlakové vody. Obsahem dodávky je mytí dveří a vrat pouze ze strany do tubusu tunelu, vč. odklizení vody po mytí v prostoru za dveřmi.
| CELKEM MYTÍ TUNELU BEZ DPH | Kč |  |  |  | 0

## LAT
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru tunelu LAT
pol.č | Mytí ostění tunelu | m.j. | výměra | jedn. cena | četnost údržby za 1 rok/ks | cena celkem (za 1 rok)
1 | Mytí keramických obkladů v tunelech | m2 | 2811.6 |  | 2 | 0
Jedná se o mytí keramických obkladů a ostatních ploch (včetně informačního systému v obkladech) do výšky cca 3,3 m nad nouzovým chodníkem Pro mytí keramického obkladu bude použito mytí pomocí kartáčů a nakrápění. Pro mytí povrchu s epoxidovými nátěry bude použito tlakové mytí pomocí vysokotlakové lišty do max. tlaku 100 barů na povrchovou úpravu. V místech, kde nelze použít strojní mytí, jedná se především o svislé pásy kolem dopravního značení nad chodníky, bude použit ruční způsob mytí pomocí ručních trysek nebo kontaktního mytí pomocí ručního náčiní. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování LAT - Způsob provádění mytí
2 | Mytí keramických obkladů v tunelech - deterget | m2 | 2811.6 |  | 2 | 0
Dtto pol.č. 1 s použitím detergentu (1% roztok).
3 | Mytí tunelové klenby tlakovou vodou detergentem | m2 | 5410.4 |  | 1 | 0
Jedná se o mytí tunelového ostění s obkladyve výšce nad 3,3m. Bude prováděno opět strojními kartáčovými myčkami. Nejedná se zde o kontaktní mytí pomocí kartáčů, ale o mytí pouze tlakovou vodou pomocí trysek tlakové lišty. V úrovni nad obklady jsou umístěny rošty s elektrickými a optickými kabely a některá koncová zařízení jako např., kamery, měření CO, rychlosti větru a opacity, anténové systémy apod. Součástí položky je označení těchto zařízení (praporkem, barevným igelitem apod.), tak aby nedošlo k přehlédnutí těchto zařízení při tlakovém mytí. V blízkosti těchto zařízení bude mytí probíhat pouze ručně kontaktním způsobem bez použití tlakové vody. Položka zahrnuje mytí s detergentem. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování LAT - Způsob provádění mytí
4 | Ruční mytí dveří | m2 | 20.1 |  | 4 | 0
Položka zahrnuje mytí všech dveřních uzávěrů v tunelových tubusech. Jedná se o dveře do zázemí, dveře do SOS výklenků, apod. Všechny dveře budou myty pouze ručně s použitím kontaktního způsobu, bez tlakové vody. Obsahem dodávky je mytí dveří pouze ze strany do tubusu tunelu, vč. odklizení vody po mytí. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování LAT - Způsob provádění mytí
| CELKEM MYTÍ TUNELU BEZ DPH | Kč |  |  |  | 0

## TAT
Mytí klenby a stěn dopravního prostoru tunelu TAT
pol.č | Mytí ostění tunelu | m.j. | výměra | jedn. cena | četnost údržby za 1 rok/ks | cena celkem (za 1 rok)
1 | Mytí keramických obkladů v tunelech | m2 | 4545 |  | 2 | 0
Jedná se o mytí keramických obkladů a ostatních ploch (včetně informačního systému v obkladech) až pod klenbu tunelu nad nouzovým chodníkem Pro mytí keramického obkladu bude použito mytí pomocí kartáčů a nakrápění. Pro mytí povrchu opatřeného nátěrovým systémem bude použito tlakové mytí pomocí vysokotlakové lišty do max. tlaku 100 barů na povrchovou úpravu. V místech, kde nelze použít strojní mytí, jedná se především o svislé pásy kolem dopravního značení nad chodníky, bude použit ruční způsob mytí pomocí ručních trysek nebo kontaktního mytí pomocí ručního náčiní. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování TAT - Způsob provádění mytí
2 | Mytí keramických obkladů v tunelech - detergent | m2 | 4545 |  | 2 | 0
Dtto pol.č. 1 s použitím detergentu (1% roztok).
3 | Mytí tunelu nad oblady a stropu tlakovou vodou s detergentem | m2 | 7898 |  | 1 | 0
Jedná se o mytí tunelového ostění nad obklady. Bude prováděno opět strojními kartáčovými myčkami. Nejedná se zde o kontaktní mytí pomocí kartáčů, ale o mytí pouze tlakovou vodou pomocí trysek tlakové lišty. V úrovni nad obklady mohou být umístěny rošty s elektrickými a optickými kabely a některá koncová zařízení jako např. čidla detekce kouře, kamery, anténové systémy apod. Součástí položky je označení těchto zařízení (praporkem, barevným igelitem apod.), tak aby nedošlo k přehlédnutí těchto zařízení při tlakovém mytí. V blízkosti těchto zařízení bude mytí probíhat pouze ručně kontaktním způsobem bez použití tlakové vody. Položka zahrnuje mytí s detergentem. Přesný popis viz. Technické podklady pro provozování TAT - Způsob provádění mytí
4 | Ruční mytí dveří a SOS skříní | m2 | 77.535 |  | 4 | 0
Jedná se o mytí dvou dveřních uzávěrů. Dveře i SOS budou myty pouze ručně s použitím kontaktního způsobu, bez tlakové vody. Obsahem dodávky je mytí dveří a SOS pouze ze strany do tubusu tunelu, vč. odklizení vody po mytí.
| CELKEM MYTÍ TUNELU BEZ DPH | Kč |  |  |  | 0