## List1
Soupis prací prováděných při údržbě a obsluze pítek.
Pítka
Celetná |  |  | - Praha 1, Celetná ulice
Zítkovy sady |  |  | - Praha 2, Zítkovy sady
Náměstí Republiky |  | - Praha 1, Náměstí Republiky
Dětský dům |  |  | - Praha 1, Havířská ulice
U Bati |  |  |  | - Praha 1, Jungmannovo náměstí
Na Hřebenkách |  | - Praha 5, ulice Na Hřebenkách
Loreta |  |  |  | - Praha 1, Loretánské náměstí
Ungelt |  |  |  | - Praha 1, Ungelt
Provoz od 1.5. do 31.10.
3x týdně
- Kontrola nadzemních částí, kompletnost, uzavření vstupních poklopů
- Kontrola a seřízení optimální výšky tryskající vody jednotlivými tryskami
- Vyčištění odpadních mřížek a otvorů
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 3 | 27 | 0
1x týdně
- Vyčištění výtokového otvoru a odpadního sifonu
- Kontrola a dotažení ozdobných růžic a mřížek
- Kontrola a protočení šoupat a ventilů
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 27 | 0
1x měsíčně
- Provedení odečtů vodoměrů a předání přehledu spotřeby vody pracovníku objednatele
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 12 | 0
Ukončení provozu
1. Uzavření přípojek vody ve vodoměrných šachtách
2. Vypuštění vody z přívodních potrubí
3. Vypuštění vody z odpadních sifonů
4. Kontrola stavu trysek a jejich uzavření šrouby
5. Napuštění kamene včelím voskem a přeleštění
6. Zevrubná prohlídka podzemní stavební části s vytipováním oprav omítek a nátěrů
7. Zevrubná prohlídka strojní a elektrické části s vytipováním prvků, u kterých bude nutná dílenská oprava nebo jejich výměna v průběhu zimní odstávky
celkem za rok v Kč
Zimní odstávka od 1.11. do 30.4.
Pítka zakrytá – 6ks
1x týdně
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 25 | 0
2x měsíčně
- Kontrola stavu podzemních šachet
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 12 | 0
Pítka nezakrytá – 2ks
2x týdně
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 25 | 0
2x měsíčně
- Kontrola stavu podzemních šachet
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 12 | 0
Příprava k provozu
1. Vyčištění výtokových otvorů a odpadních sifonů po sejmutí ochranných mřížek
2. Vyčištění podzemních prostor
3. Vyčištění trysek pítek
4. Kontrola a dotažení ozdobných růžic po sejmutí mřížek
5. Kontrola, oprava a otevření kohoutů trysek
6. Otevření přívodu vody šoupaty ve vodoměrných šachtách
7. Seřízení optimální výšky tryskající vody jednotlivými tryskami
celkem za rok v Kč
Demontáž 6 ks krytů z pítek a doprava do skladu (15. až 30. 4.)
celkem za rok v Kč
Oprava a repase krytů pítek:
Údržba krytu, očištění, nátěr |  |  |  |  | ks | 4
Celková repase krytu |  |  |  |  | ks | 2
Nakládka, doprava krytů ze skladu a montáž |  |  |  |  | ks | 6
celkem za rok v Kč
Doprava a montáž 6 ks krytů na pítka (1. 11. až 15. 11.)
celkem za rok v Kč
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze pítek.
celkem za rok v Kč
0
Další podmínky
- Doprava a spotřební materiál by měl být započítán do provozu pítek.
- Zahájení a ukončení provozu bude 14 dní před a 14 dní po termínu.
- Při nedostatku financí bude prováděna zimní údržba celý rok, jako maximální, případný rozsah bude snížen dle pokynu dodavatele.
- Oprava čerpadel, revize a pod. bude jako samostatný obchodní případ..
Při každém ukončení měsíce bude předán objednateli stav vodoměru.
Platba vody a elektřiny – platbu provádí TSK.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že rozhodnutím jeho zřizovatele, Hlavního města Prahy, nepřidělí objednateli finanční prostředky. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
Soupis prací prováděných při údržbě a obsluze fontán.
Mánesův most protivodní strana | - Praha 1, náměstí Jana Palacha
Mánesův most povodní strana | - Praha 1, náměstí Jana Palacha
Černý Most |  |  |  | - Praha 14, Bryksova ulice
Fontány náměstí Jana Palacha
Provoz od 1.5. do 31.10.
3x týdně
- Vizuální kontrola nadzemních částí fontán zaměřená zejména na čistotu bazénů, uzavření vstupních otvorů do strojoven fontány
- Vyčištění výtokového otvoru bazénů
- Seřízení směru a průtoků vody jednotlivými tryskami (nutné vypnutí automatického provozu a opětné uvedení do provozu)
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 3 | 27
1x týdně
- Kontrola chodu elektromotorů
- Kontrola stavu vody v bazénech
- Údržba čerpadel dle předpisu výrobce
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 27
1x měsíčně
- Vyčištění bazénů fontán, vypuštění a výměna vody, nadávkování chlorovacího prostředku
- Kontrola a seřízení tlakových spínačů automatiky ovládání čerpadel
- Provedení odečtu vodoměrů a předání přehledu spotřeby vody pracovníku objednatele
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 6
Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontán
2. Vyčištění bazénu fontán a výtokových otvorů a jejich zakrytí
3. Uzavření přívodů vodovodních přípojek
4. Vypuštění vody ze všech bazénů
5. Vyčištění usazenin ze žlábků ve strojovně
6. Zevrubná prohlídka stavební části s vytipováním oprav omítek, nátěrů, spárování a obkladů bazénů apod.
7. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytipováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
celkem za rok v Kč
Zimní odstávka od 1.11. do 30.4.
2x týdně
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění bazénů od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 25
2x měsíčně
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
- Kontrola stavu podzemních šachet
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 12
Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavebních částí fontán a odstranění drobných závad – nadzemních částí, bazénů, odvodňovacího zařízení strojoven, žebříků, poklopů strojoven
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stavu rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénů, výtokových otvorů a konstrukcí fontán
6. Vyčištění trysek
7. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
8. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
9. Kontrola činnosti jednotlivých čerpadel samostatně v ručním a automatickém provozu. Dotažení šroubových spojů a seřízení
10. Seřízení průtoků vody jednotlivými tryskami
11. Uvedení zařízení do automatického provozu
12. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých bazénech, tlak vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
13. Nadávkování desinfekčního prostředku
celkem za rok v Kč
Fontána Černý most
Provoz od 1.5. do 31.10.
3x týdně
- Vizuální kontrola nadzemní části fontány zaměřená zejména na výšku a směr tryskající vody, čistotu bazénu a konstrukce fontány, uzavření vstupních otvorů do strojovny fontány
- Vyčištění výtokového otvoru bazénu
- Seřízení směru a průtoku vody tryskami
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 3 | 27
1x týdně
- Kontrola chodu čerpadla
- Kontrola stavu vody v nádržích
- Kontrola hladinových spínačů
- Kontrola a vyčištění podlahových žlábků strojovny
- Vyčištění dna bazénu
- Vyprání pískového filtru fontány, vyčištění hrubého lapače nečistot
- Doplnění vody a seřízení průtoku
- Dávkování chemických prostředků pro úpravu vody
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 27
1x měsíčně
- Vyčištění celého bazénu fontány a konstrukce fontány
- Kontrola a seřízení časových spínačů automatiky ovládání čerpadel
- Kontrola a seřízení hladinových snímačů v jednotlivých nádržích
- Vytažení nádoby s odpadem a jeho odvoz na skládku
- Provedení odečtu vodoměru a elektroměru a předání přehledu spotřeby vody a elektřiny pracovníku objednatele
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 1 | 6
Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontány
2. Vyčištění bazénu fontány a výtokového otvoru
3. Proprání pískových filtrů dle pokynů výrobce
4. Uzavření přívodu vodovodní přípojky
5. Vypuštění vody ze všech nádrží a odčerpání do kanalizace
6. Vyčištění usazenin ze všech nádrží a žlábků ve strojovně, prohlídka stavu vnitřních prostor nádrží
7. Zevrubná prohlídka stavební části s vytypováním oprav omítek
8. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytypováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
celkem za rok v Kč
Zimní odstávka od 1.11. do 30.4.
2x týdně
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jednotková cena v Kč | frekvence za týden | týdnů za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 25
2x měsíčně
- Kontrola stavu podzemních šachet
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
jednotková cena v Kč | frekvence za měsíc | frekvence za rok | celkem za rok v Kč
| 2 | 12
Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavební části fontány a odstranění drobných závad – nadzemní část, bazén, podzemní jímající nádrž vody, poklop, žebřík
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stav rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénu, výtokového otvoru a konstrukce fontány
6. Vyčištění odvodňovací nádrže strojovny
7. Vyčištění, dotažení, seřízení a nasměrování trysek
8. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
9. Vyčištění a vydesinfikování fontány a propláchnutí veškerého potrubí
10. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provzdušnění filtrů propráním čistou vodou.
11. Provedení praní v cyklech. Kontrola manometrického tlaku před a za filtry
12. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provoz čištění vody z nádrže surové vody
13. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
14. Kontrola, oprava a seřízení hladinových snímačů v jímací nádrži
15. Kontrola činnosti čerpadla samostatně v ručním a automatickém provozu
16. Seřízení průtoků vody tryskami
17. Uvedení zařízení do automatického provozu
18. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých nádržích, tlak vody před a za filtry, výšku tryskající vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
19. Nadávkování desinfekčního prostředku
celkem za rok v Kč
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontán.
celkem za rok v Kč
Další podmínky
- Doprava a spotřební materiál by měl být započítán do provozu fontán.
- Oprava čerpadel, revize a pod. bude jako samostatný obchodní případ..
- Zahájení a ukončení provozu bude 14 dní před a 14 dní po termínu.
- Při nedostatku financí bude prováděna zimní údržba celý rok, jako maximální, případný
rozsah bude snížen dle pokynu dodavatele.
Při každém ukončení měsíce bude předán objednateli stav vodoměru.
Platba vody a elektřiny – platbu provádí TSK.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že rozhodnutím jeho zřizovatele, Hlavního města Prahy, nepřidělí objednateli finanční prostředky. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
Soupis prací prováděných při stavební údržbě strojoven a šachet pítek a fontán.
Rozsah díla:
běžné stavební opravy omítek, spárování, malování, dotažení spojů, odrezení a nátěry potrubí a zámečnických konstrukcí, promazání mechanizmů, kování a zámků, uzávěrů a pantů, konzervace poklopů, úklid, odvoz odpadu na skládku.
Celková cena prací prováděných při stavební údržbě strojoven a šachet pítek a fontán.
frekvence za rok | celkem za rok v Kč
0.5

## verze 6
Soupis prací prováděných při údržbě a obsluze pítek.
Pítka
Celetná |  |  | - Praha 1, Celetná ulice
Zítkovy sady |  |  | - Praha 2, Zítkovy sady
Náměstí Republiky |  |  | - Praha 1, Náměstí Republiky
Dětský dům |  |  | - Praha 1, Havířská ulice
U Bati |  |  | - Praha 1, Jungmannovo náměstí
Na Hřebenkách |  |  | - Praha 5, ulice Na Hřebenkách
Loreta |  |  | - Praha 1, Loretánské náměstí
Ungelt |  |  | - Praha 1, Ungelt
Na Slupi |  |  | - Praha 2, Na Slupi
Provoz od 1. 5. do 31. 10.
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí, kompletnost, uzavření vstupních poklopů
- Kontrola a seřízení optimální výšky tryskající vody jednotlivými tryskami
- Vyčištění odpadních mřížek a otvorů
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
| 9 | 3 | 26 | 0
Činnost:
- Vyčištění výtokového otvoru a odpadního sifonu
- Kontrola a dotažení ozdobných růžic a mřížek
- Kontrola a protočení šoupat a ventilů
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
| 9 | 1 | 26 | 0
Činnost: Ukončení provozu
1. Uzavření přípojek vody ve vodoměrných šachtách
2. Vypuštění vody z přívodních potrubí
3. Vypuštění vody z odpadních sifonů
4. Kontrola stavu trysek a jejich uzavření šrouby
5. Napuštění kamene včelím voskem a přeleštění
6. Zevrubná prohlídka podzemní stavební části s vytipováním oprav omítek a nátěrů
7. Zevrubná prohlídka strojní a elektrické části s vytipováním prvků, u kterých bude nutná dílenská oprava nebo jejich výměna v průběhu zimní odstávky
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
| 9 | 1 | 1 | 0
Zimní odstávka od 1. 11. do 30. 4.
Pítka zakrytá – 7ks
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
| 7 | 1 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola stavu podzemních šachet
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
| 7 | 2 | 6 | 0
Pítka nezakrytá – 2ks
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
| 2 | 2 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola stavu podzemních šachet
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
| 2 | 2 | 6 | 0
Činnost: Příprava k provozu
1. Vyčištění výtokových otvorů a odpadních sifonů po sejmutí ochranných mřížek
2. Vyčištění podzemních prostor
3. Vyčištění trysek pítek
4. Kontrola a dotažení ozdobných růžic po sejmutí mřížek
5. Kontrola, oprava a otevření kohoutů trysek
6. Otevření přívodu vody šoupaty ve vodoměrných šachtách
7. Seřízení optimální výšky tryskající vody jednotlivými tryskami
jc za činnost v Kč | počet pítek | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
| 9 | 1 | 1 | 0
Činnost: Demontáž krytů z pítek a doprava do skladu (15. až 30. 4.)
jc za činnost v Kč | počet krytů | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
| 7 | 1 | 1 | 0
Činnost: Oprava a repase krytů pítek:
Údržba krytu, očištění, nátěr |  |  |  |  | ks | 5
Celková repase krytu |  |  |  |  | ks | 2
Nakládka, doprava krytů ze skladu a montáž |  |  |  |  | ks | 7
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
| 1 | 1 | 0
Činnost: Doprava a montáž 7 ks krytů na pítka (1. 11. až 15. 11.)
jc za činnost v Kč | počet krytů | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
| 7 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze pítek.
celkem v Kč
0
Další podmínky
- Doprava a spotřební materiál by měl být započítán do provozu pítek.
- Zahájení a ukončení provozu bude 14 dní před a 14 dní po termínu.
- Při nedostatku financí bude prováděna zimní údržba celý rok, jako maximální, případný rozsah bude snížen dle pokynu dodavatele.
- Oprava čerpadel, revize a pod. bude jako samostatný obchodní případ..
- Při každém ukončení měsíce bude předán pracovníkovi objednatele stav vodoměru a elektroměru.
Platba vody a elektřiny – platbu provádí TSK.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že rozhodnutím jeho zřizovatele, Hlavního města Prahy, nepřidělí objednateli finanční prostředky. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
Soupis prací prováděných při údržbě a obsluze fontán.
Mánesův most protivodní strana |  |  | - Praha 1, náměstí Jana Palacha
Mánesův most povodní strana |  |  | - Praha 1, náměstí Jana Palacha
Černý Most |  |  | - Praha 14, Bryksova ulice
Prašný Most - Praha 1, Morávkův park
Fontána Mánesův most protivodní strana
Provoz od 1. 5. do 31. 10.
Činnost:
- Vizuální kontrola nadzemních částí fontán zaměřená zejména na čistotu bazénů, uzavření vstupních otvorů do strojoven fontány
- Vyčištění výtokového otvoru bazénů
- Seřízení směru a průtoků vody jednotlivými tryskami (nutné vypnutí automatického provozu a opětné uvedení do provozu)
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 3 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola chodu elektromotorů
- Kontrola stavu vody v bazénech
- Údržba čerpadel dle předpisu výrobce
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 26 | 0
Činnost:
- Vyčištění bazénů fontán, vypuštění a výměna vody, nadávkování chlorovacího prostředku
- Kontrola a seřízení tlakových spínačů automatiky ovládání čerpadel
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem k | celkem v Kč
0 | 1 | 6 | 0
Činnost: Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontán
2. Vyčištění bazénu fontán a výtokových otvorů a jejich zakrytí
3. Uzavření přívodů vodovodních přípojek
4. Vypuštění vody ze všech bazénů
5. Vyčištění usazenin ze žlábků ve strojovně
6. Zevrubná prohlídka stavební části s vytipováním oprav omítek, nátěrů, spárování a obkladů bazénů apod.
7. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytipováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Zimní odstávka od 1. 11. do 30. 4.
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění bazénů od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 26 | 0
Činnost:
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
- Kontrola stavu podzemních šachet
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 6 | 0
Činnost: Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavebních částí fontán a odstranění drobných závad – nadzemních částí, bazénů, odvodňovacího zařízení strojoven, žebříků, poklopů strojoven
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stavu rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénů, výtokových otvorů a konstrukcí fontán
6. Vyčištění trysek
7. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
8. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
9. Kontrola činnosti jednotlivých čerpadel samostatně v ručním a automatickém provozu. Dotažení šroubových spojů a seřízení
10. Seřízení průtoků vody jednotlivými tryskami
11. Uvedení zařízení do automatického provozu
12. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých bazénech, tlak vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
13. Nadávkování desinfekčního prostředku
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontány Mánesův most protivodní strana.
celkem v Kč
0
Fontána Mánesův most povodní strana
Provoz od 1. 5. do 31. 10.
Činnost:
- Vizuální kontrola nadzemních částí fontán zaměřená zejména na čistotu bazénů, uzavření vstupních otvorů do strojoven fontány
- Vyčištění výtokového otvoru bazénů
- Seřízení směru a průtoků vody jednotlivými tryskami (nutné vypnutí automatického provozu a opětné uvedení do provozu)
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 3 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola chodu elektromotorů
- Kontrola stavu vody v bazénech
- Údržba čerpadel dle předpisu výrobce
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 26 | 0
Činnost:
- Vyčištění bazénů fontán, vypuštění a výměna vody, nadávkování chlorovacího prostředku
- Kontrola a seřízení tlakových spínačů automatiky ovládání čerpadel
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 6 | 0
Činnost: Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontán
2. Vyčištění bazénu fontán a výtokových otvorů a jejich zakrytí
3. Uzavření přívodů vodovodních přípojek
4. Vypuštění vody ze všech bazénů
5. Vyčištění usazenin ze žlábků ve strojovně
6. Zevrubná prohlídka stavební části s vytipováním oprav omítek, nátěrů, spárování a obkladů bazénů apod.
7. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytipováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Zimní odstávka od 1. 11. do 30. 4.
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění bazénů od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 26 | 0
Činnost:
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
- Kontrola stavu podzemních šachet
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 6 | 0
Činnost: Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavebních částí fontán a odstranění drobných závad – nadzemních částí, bazénů, odvodňovacího zařízení strojoven, žebříků, poklopů strojoven
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stavu rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénů, výtokových otvorů a konstrukcí fontán
6. Vyčištění trysek
7. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
8. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
9. Kontrola činnosti jednotlivých čerpadel samostatně v ručním a automatickém provozu. Dotažení šroubových spojů a seřízení
10. Kontrola směru a průtoku vody tryskami
11. Uvedení zařízení do automatického provozu
12. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých bazénech, tlak vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
13. Nadávkování desinfekčního prostředku
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontány Mánesův most povodní strana
celkem v Kč
0
Fontána Černý most
Provoz od 1. 5. do 31. 10.
Činnost:
- Vizuální kontrola nadzemní části fontány zaměřená zejména na výšku a směr tryskající vody, čistotu bazénu a konstrukce fontány, uzavření vstupních otvorů do strojovny fontány
- Vyčištění výtokového otvoru bazénu
- Seřízení směru a průtoku vody tryskami
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 3 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola chodu čerpadla
- Kontrola stavu vody v nádržích
- Kontrola hladinových spínačů
- Kontrola a vyčištění podlahových žlábků strojovny
- Vyčištění dna bazénu
- Vyprání pískového filtru fontány, vyčištění hrubého lapače nečistot
- Doplnění vody a seřízení průtoku
- Dávkování chemických prostředků pro úpravu vody
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 26 | 0
Činnost:
- Vyčištění celého bazénu fontány a konstrukce fontány
- Kontrola a seřízení časových spínačů automatiky ovládání čerpadel
- Kontrola a seřízení hladinových snímačů v jednotlivých nádržích
- Vytažení nádoby s odpadem a jeho odvoz na skládku
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 6 | 0
Činnost: Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontány
2. Vyčištění bazénu fontány a výtokového otvoru
3. Proprání pískových filtrů dle pokynů výrobce
4. Uzavření přívodu vodovodní přípojky
5. Vypuštění vody ze všech nádrží a odčerpání do kanalizace
6. Vyčištění usazenin ze všech nádrží a žlábků ve strojovně, prohlídka stavu vnitřních prostor nádrží
7. Zevrubná prohlídka stavební části
8. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytypováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Zimní odstávka od 1. 11. do 30. 4.
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola stavu podzemních šachet
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 6 | 0
Činnost: Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavební části fontány a odstranění drobných závad – nadzemní část, bazén, podzemní jímající nádrž vody, poklop, žebřík
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stav rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénu, výtokového otvoru a konstrukce fontány
6. Vyčištění odvodňovací nádrže strojovny
7. Vyčištění, dotažení, seřízení a nasměrování trysek
8. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
9. Vyčištění a vydesinfikování fontány a propláchnutí veškerého potrubí
10. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provzdušnění filtrů propráním čistou vodou.
11. Provedení praní v cyklech. Kontrola manometrického tlaku před a za filtry
12. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provoz čištění vody z nádrže surové vody
13. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
14. Kontrola, oprava a seřízení hladinových snímačů v jímací nádrži
15. Kontrola činnosti čerpadla samostatně v ručním a automatickém provozu
16. Kontrola směru a průtoku vody tryskami
17. Uvedení zařízení do automatického provozu
18. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých nádržích, tlak vody před a za filtry, výšku tryskající vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
19. Nadávkování desinfekčního prostředku
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontány Černý most
celkem v Kč
0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontán.
celkem v Kč
0
Další podmínky
- Doprava a spotřební materiál by měl být započítán do provozu fontán.
- Oprava čerpadel, revize a pod. bude jako samostatný obchodní případ..
- Zahájení a ukončení provozu bude 14 dní před a 14 dní po termínu.
- Při nedostatku financí bude prováděna zimní údržba celý rok, jako maximální, případný rozsah bude snížen dle pokynu dodavatele.
- Při každém ukončení měsíce bude předán pracovníkovi objednatele stav vodoměru a elektroměru.
Platbu vody a elektřiny provádí TSK.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že rozhodnutím jeho zřizovatele, Hlavního města Prahy, nepřidělí objednateli finanční prostředky. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
Fontána Prašný most
Provoz od 1. 5. do 31. 10.
Činnost:
- Vizuální kontrola nadzemní části fontány zaměřená zejména na výšku a směr tryskající vody, čistotu bazénu a konstrukce fontány, uzavření vstupních otvorů do strojovny fontány
- Seřízení směru a průtoku vody tryskami
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 3 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola chodu čerpadla
- Kontrola stavu vody v nádržích
- Kontrola hladinových spínačů
- Kontrola a vyčištění podlahových žlábků strojovny
- Vyčištění dna nádrže
- Vyprání pískového filtru fontány, vyčištění hrubého lapače nečistot
- Doplnění vody a seřízení průtoku
- Dávkování chemických prostředků pro úpravu vody
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola a seřízení časových spínačů automatiky ovládání čerpadel
- Kontrola a seřízení hladinových snímačů v jednotlivých nádržích
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 6 | 0
Činnost: Ukončení provozu
1. Vypnutí automatického provozu fontány
2. Vyčištění fontány a výtokových otvorů
3. Proprání pískových filtrů dle pokynů výrobce
4. Uzavření přívodu vodovodní přípojky
5. Vypuštění vody ze všech nádrží a odčerpání do kanalizace
6. Vyčištění usazenin ze všech nádrží a žlábků ve strojovně, prohlídka stavu vnitřních prostor nádrží
7. Zevrubná prohlídka stavební části
8. Zevrubná prohlídka strojní části a elektročásti s vytypováním prvků, které je nutno v průběhu zimní odstávky opravit nebo vyměnit
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Zimní odstávka od 1. 11. do 30. 4.
Činnost:
- Kontrola nadzemních částí
- Kontrola kompletnosti objektů
- Kontrola uzavření vstupních poklopů
- Vyčištění od odpadků, nápisů, plakátů apod.
jc za činnost v Kč | četnost za týden | týdnů celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 26 | 0
Činnost:
- Kontrola stavu podzemních šachet
- Odvětrání vlhkosti ve strojovně
- Protočení čerpadel v běhu naprázdno dle pokynů výrobce
jc za činnost v Kč | četnost za měsíc | měsíců celkem | celkem v Kč
0 | 2 | 6 | 0
Činnost: Příprava k provozu
1. Podrobná vizuální kontrola stavební části fontány a odstranění drobných závad – nadzemní část, bazén, podzemní jímající nádrž vody, poklop, žebřík
2. Kontrola zapojení elektrických rozvodů, stav rozvaděčů, elektromotorů a svítidel. Měření izolačních odporů obvodů. Odstranění drobných závad zjištěných kontrolou
3. Kontrola čerpadel, vodních armatur a potrubních rozvodů tlakové a gravitační vody
4. Kontrola bezpečnostní přepadové kanalizace
5. Vyčištění bazénu, výtokového otvoru a konstrukce fontány
6. Vyčištění odvodňovací nádrže strojovny
7. Vyčištění, dotažení, seřízení a nasměrování trysek
8. Uzavření vypouštěcích armatur nádrží, napuštění čisté vody z vodovodního potrubí
9. Vyčištění a vydesinfikování fontány a propláchnutí veškerého potrubí
10. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provzdušnění filtrů propráním čistou vodou.
11. Provedení praní v cyklech. Kontrola manometrického tlaku před a za filtry
12. Přestavení šoupat čistícího okruhu pro provoz čištění vody z nádrže surové vody
13. Přestavení šoupat tlakové vody k tryskám
14. Kontrola, oprava a seřízení hladinových snímačů v jímací nádrži
15. Kontrola činnosti čerpadla samostatně v ručním a automatickém provozu
16. Kontrokla směru a průtoku vody tryskami
17. Uvedení zařízení do automatického provozu
18. V průběhu 6-ti hodinového provozu kontrolovat průběžně automatický chod zařízení – stav vody v jednotlivých nádržích, tlak vody před a za filtry, výšku tryskající vody a upravit pomocí šoupat průtok vody fontánou tak, aby byl nastaven rovnovážný stav
19. Nadávkování desinfekčního prostředku
jc za činnost v Kč | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontány Prašný most
celkem v Kč
0
Celková cena prací prováděných při údržbě a obsluze fontán.
celkem v Kč
Další podmínky
- Doprava a spotřební materiál by měl být započítán do provozu fontán.
- Oprava čerpadel, revize a pod. bude jako samostatný obchodní případ..
- Zahájení a ukončení provozu bude 14 dní před a 14 dní po termínu.
- Při nedostatku financí bude prováděna zimní údržba celý rok, jako maximální, případný rozsah bude snížen dle pokynu dodavatele.
- Při každém ukončení měsíce bude předán pracovníkovi objednatele stav vodoměru a elektroměru.
Platbu vody a elektřiny provádí TSK.
Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případě, že rozhodnutím jeho zřizovatele, Hlavního města Prahy, nepřidělí objednateli finanční prostředky. Výpověď je v takovém případě účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
Soupis prací prováděných při stavební údržbě strojoven fontán a šachet pítek.
Činnost: při stavební údržbě strojoven fontán a šachet pítek
Rozsah díla:
běžné stavební opravy omítek, spárování, malování, dotažení spojů, odrezení a nátěry potrubí a zámečnických konstrukcí, promazání mechanizmů, kování a zámků, uzávěrů a pantů, konzervace poklopů, úklid, odvoz odpadu na skládku.
jc za činnost v Kč | počet strojoven | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 4 | 1 | 1 | 0
jc za činnost v Kč | počet šachet | četnost za rok | roků celkem | celkem v Kč
0 | 9 | 1 | 1 | 0
Celková cena prací prováděných při stavební údržbě strojoven fontán a šachet pítek.
celkem v Kč
0
Celková cena SOD - prací prováděných údržbě fontán a pítek.
Celkem Kč za 1 rok bez DPH
DPH
Celkem Kč za 1 rok s DPH
Celkem Kč za 5 let bez DPH
DPH
Celkem Kč za 5 let s DPH